INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN

| CURSO ESCOLAR | 2010 - 2011 |
| --- | --- |
| PROFESOR |  |
| CENTRO |  |

ÍNDICE

1.   OBJETIVOS (RESULTADOS DE APRENDIZAJE).	4

2.   CONTENIDOS.	5

3.   DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.	14

4.   METODOLOGÍA DIDÁCTICA	15

5.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN	16

6.   PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.	20

7.   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN	21

8.   MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS	23

9.   ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	24

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.	24

11.  ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA        EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA.	24

# 1. OBJETIVOS (RESULTADOS DE APRENDIZAJE)

La filosofía seguida para la elaboración de la presente programación, será la de obtener como objetivo final, que el alumno adquiera al 100 % todos y cada uno de los resultados de aprendizaje asociados al presente módulo profesional definidos en el B.O.E. REAL DECRETO 177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Siempre en mente el propósito anterior, se desarrollarán unas determinadas unidades de trabajo que irán relacionadas de una forma directa con uno o varios resultados de aprendizaje...

Resultados de aprendizaje:

- Identifica la configuración y los tipos de centros de transformación, describiendo las características y funciones de cada elemento.

- Identifica la configuración de una red de distribución en baja tensión reconociendo sus componentes y describiendo sus características según el tipo de instalación

- Configura instalaciones de enlace seleccionando los elementos que las componen y su emplazamiento.

- Reconoce los procedimientos de mantenimiento de los centros de transformación analizando protocolos e identificando actividades.

- Realiza operaciones de montaje y mantenimiento de una red aérea de baja tensión describiéndolas y aplicando las técnicas correspondientes.

- Realiza operaciones de montaje y mantenimiento de una red subterránea de baja tensión describiéndolas y aplicando las técnicas correspondientes.

- Realiza operaciones de montaje y mantenimiento de instalaciones de enlace describiéndolas y aplicando las técnicas correspondientes.

- Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

# 2. CONTENIDOS

Seguidamente se detallan los contenidos desarrollados:

U.T.0 Presentación y análisis del Módulo Profesional.

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
|  | - Perfil profesional. - Capacidades profesionales. - Módulo profesional: Instalaciones de Distribución. - Resultados de aprendizaje. - Criterios de evaluación. - Proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto para el módulo: Contenidos organizadores y Unidades de trabajo. - Proceso de evaluación propuesto: conceptos evaluables, métodos y formas de evaluación. - Estructura de contenidos del módulo. |

U.T. 1. Configuración de los centros de transformación (CT).

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| - Estructura del sistema eléctrico. - Clasificación de los CT. - Partes fundamentales de un CT. - Transformador de distribución. - Aparamenta. - Esquemas unifilares. - Celdas. Tipos y señalización. - Cuadro de distribución de baja tensión. BTV, interruptores. - Instalación de tierra. - Centros de reparto: Definición y características. | - Alimentación en punta. - Alimentación en paso (anillo o bucle). - CT de cliente. - CT de empresa. - CT de intemperie. - Aéreos o en superficie. - CT de interior. - En superficie o subterráneos. - Con acometida aérea. - Con acometida subterránea. - Celdas de línea. - Celda de protección. - Celda de medida. - Celda de transformación. - Embarrado. - Cuadro de distribución de baja tensión. - Conexiones en primario y secundario. - Regulación de un transformador de potencia. - Herrajes. - Botellas terminales. - Aisladores. - Seccionadores. - Interruptores. - Disyuntores. - Fusibles. APR, DIN, XS. - Pararrayos. Autoválvulas. - Tierra de servicio. - Tierra de protección. - Cedas de entrada. - Celdas de salida. - Embarrado. |

U.T. 2. Configuración de redes de distribución de baja tensión.

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| - Tipología y estructura de las redes de baja tensión. - Redes aéreas. - Redes subterráneas: - Representación simbólica de redes en planos y esquemas. - Condiciones generales y especiales de instalación de redes de baja tensión. - Conexión a tierra: - Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución. - Esquemas y criterios de elección. | - Tipos y características de los apoyos. - Elementos accesorios. - Aisladores. - Tirantes y tornapuntas. - Elementos de fijación. - Tipos y características de los conductores. - Cruzamientos y paralelismos. - Características de las instalaciones de redes subterráneas. - Dimensiones de las zanjas. - Tipos y características de los conductores. Agrupación. - Cruces y paralelismos. - Conexión a tierra del conductor neutro. - Conexión a tierra de los elementos accesorios. - Esquemas TN. TN-C. TN-S. - Esquema TT. - Esquema IT. |

U.T. 3. Configuración de las instalaciones eléctricas de enlace.

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| - Previsión de cargas para suministros en baja tensión. - Alumbrados. Coeficientes. - Acometida. - Instalaciones de enlace. - Esquemas. - Caídas de tensión. - Tipos de conductores y secciones mínimas. - Contadores. Funcionamiento. Tipos. - Tarifación eléctrica. - Instalaciones de puesta a tierra en edificios. | - Grados de electrificación en viviendas. - Coeficiente de simultaneidad. - Cargas en edificios. - Locales comerciales y garajes. - Edificios exclusivos industriales y de oficinas. - Caja general de protección. - Línea general de alimentación. - Centralización de contadores. - Derivación individual. - Interruptor de control de potencia y cuadro general de mando y protección. - Contador Monofásicos. - Contador Trifásicos. - Contadores de energía activa y de energía reactiva. - Equipos de medida indirecta. - Transformadores de intensidad. - Contadores de dobles y triple tarifa. - Reloj discriminador. - Esquemas. - Tipos de tarifas y niveles de contratación. - Tarifas domésticas. - Tarifas industriales. - Partes de una instalación de puesta a tierra. - Cálculo y medida de la resistencia de un tipo de terreno en función de los electrodos |

U.T.4. Operaciones de mantenimiento de centros de transformación.

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| - Instrucciones de realización de maniobras. - Secuencia de trabajo. - Planes de mantenimiento en centros de transformación. - Averías tipo en centros de transformación. - Condiciones de puesta en servicio de un centro de transformación. - Manejo y utilización de los equipos de protección. - Riesgos eléctricos. - Normativa de seguridad aplicable. | - Maniobras en CT. - Secuenciación de maniobras de trabajo. - Localización y reparación - Guantes. - Pértigas. De maniobra y de detección. - Banquetas y/o alfombrilla. - Casco, pantalla facial, prendas ignífugas, calzado adecuado. |

U.T. 5. Operaciones de montaje y mantenimiento de redes aéreas de baja tensión.

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| - Documentación administrativa asociada (certificado de instalación, solicitud de descargo, permiso de obra, entre otros). - Fases de montaje de una instalación de red aérea de baja tensión. - Trazado de la red: - Puesta a tierra y continuidad del neutro. - Planes de mantenimiento en redes aéreas. - Averías tipo en redes aéreas. - Reparación de la avería mediante empalmes, restauración de aislamiento o sustitución de parte de la red. - Condiciones de puesta en servicio de una red de baja tensión. | - Cables tensados. Por vía pública. - Cables posados. Sobre fachadas de edificios. - Levantamiento de apoyos y/o puntos de fijación. - Técnicas de sujeción, conexionado y empalme de conductores. - Distancias de seguridad. - Cortocircuitos. - Derivaciones. - Seccionamientos. - Utilización de equipos de medida para la localización de las averías. |

U.T. 6. Operaciones de montaje y mantenimiento de redes subterráneas de baja tensión.

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| - Documentación administrativa asociada certificado de instalación, solicitud de descargo, permiso de obra, entre otros). - Fases de montaje de una instalación de red subterránea de baja tensión. - Técnicas de conexionado y empalme de conductores. - Marcado de conductores. - Puesta a tierra y continuidad del neutro. - Planes de mantenimiento en redes subterráneas. - Averías tipo en redes subterráneas. - Reparación de la avería mediante empalmes, restauración de aislamiento u sustitución de parte de la red. | - Apertura de zanjas. - Tendido de los conductores aislados - Trazado de la red: - Directamente enterrado. - En canalizaciones entubadas. - En galerías. - En atarjeas o canales revisables. - En bandejas, soportes, palomillas o directamente sujetos a la pared. - Cortocircuitos. - Derivaciones. - Seccionamientos. - Utilización de equipos de medida para la localización de las averías. - Apertura de calas para efectuar las reparaciones. |

U.T. 7. Operaciones de montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de enlace.

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| - Documentación administrativa asociada. - Caja general de protección: - Cajas de protección y medida. - Línea general de alimentación: - Derivaciones individuales: - Contadores. - Centralización de contadores. - Averías tipo en instalaciones de enlace. Localización y reparación. | - Emplazamiento. - Tipos de montaje. - Condiciones de instalación. - Trazado y zonas de emplazamiento. - Tipos de conductores. - Tapas de registro. - Canaladuras y conductos. - Cajas de registro. - Conexionado. - Módulos normalizados. |

U.T. 8. Prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| - Identificación de riesgos. - Accidente eléctrico: - Daños producidos por la corriente eléctrica. - Resistencia del cuerpo humano. - Protección contra contactos directos: - Protección contra contactos indirectos: - Equipos de trabajo: - Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. - Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. | - Choque eléctrico. - Arco eléctrico. - Tipos de contactos eléctricos: - Directo. - Indirecto. - Recubrimiento de partes activas. - Envolventes: - Índices de protección IP. - Código IK. - Interposición de obstáculos. - Alejamiento de las partes activas. - Medidas de protección clase A: - Doble aislamiento. - Separación de circuitos. - Emplazamientos no conductores. - Conexión equipotencial. - Medidas de protección clase B: - Corte automático de alimentación. - Masas interconectadas a tierra. - Equipos de protección colectiva. - Equipos de protección individual. |

# 3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

La duración del módulo profesional de Redes  de Distribución es de 105 horas  en el curso, que distribuidas a lo largo del curso, nos dan un balance de 5 horas semanales  y los contenidos serán desarrollados mediante una serie  de unidades de trabajo que tendrán la siguiente temporización:

| Unidad de Contenido | Horas |
| --- | --- |
| U.T.0. Presentación y análisis del Módulo Profesional. | 2 |
| U.T. 1. Configuración de los centros de transformación (CT). | 15 |
| U.T. 2. Configuración de redes de distribución de baja tensión. | 12 |
| U.T. 3. Configuración de las instalaciones eléctricas de enlace. | 15 |
| U.T.4. Operaciones de mantenimiento de centros de transformación | 12 |
| U.T.5. Operaciones de montaje y mantenimiento de redes aéreas de baja tensión. | 12 |
| U.T. 6. Operaciones de montaje y mantenimiento de redes subterráneas de baja tensión. | 12 |
| U.T. 7. Operaciones de montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de enlace. | 13 |
| U.T. 8. Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. | 12 |

# 4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Se pretende una metodología activa y por descubrimiento como proceso de construcción de capacidades que integre conocimientos científicos (conceptuales), tecnológicos (concretos) y organizativos (individualmente y en equipo), con el fin de que el alumno se capacite para aprender por sí mismo.

Por ello, entendemos que aquí se debe rechazar de pleno la tradicional dicotomía de teoría y práctica. Consideradas como dos mundos distintos y aislados, e integrar la teoría y la práctica como dos elementos de un mismo proceso de aprendizaje.

Esas dos condiciones previas del aprendizaje significativo se cumplen si concebimos este módulo de Electrotecnia  centrado en torno a los procedimientos de resolución de problemas y circuitos, de montaje y verificación (aparatos, máquinas y circuitos), y de la elaboración del informe-memoria o protocolo de ensayos.

Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos, tiene que tener un soporte conceptual, el por qué.

De esta forma, integramos en un continuo y único proceso de aprendizaje la teoría y la práctica junto a los procedimientos y a los conocimientos que, gradualmente en Unidades de Trabajo, presentamos al alumno en esta programación de contenidos secuenciados por orden creciente de dificultad.

La metodología que a continuación se reflejará pretende promover la integración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, que favorezcan en el alumno la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar de forma autónoma y en grupo.

Los temas deben exponerse en un lenguaje sencillo a la vez que técnico para que el alumno, futuro profesional, vaya conociendo la terminología  propia de su futura profesión.

Los diferentes temas que componen el módulo son materias para las cuales es fácil encontrar apoyo práctico, por medio de dispositivos comerciales; además, debemos valernos de material gráfico como diapositivas, vídeos, catálogos comerciales, etc., para que el alumno conozca los materiales y montajes  de Instalaciones de Distribución. Aquí también es importante introducir la búsqueda de contenidos e información de todo tipo a través de Internet.

# 5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los  criterios de evaluación están asociados a cada una de las capacidades terminales, y son los siguientes: (están numerados de acuerdo a la misma numeración empleada anteriormente para los resultados de aprendizaje)

Identificar la configuración y los tipos de centros de transformación, describiendo las características y funciones de cada elemento.

- Se ha reconocido la función del centro de transformación y su situación en la red de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.

- Se han clasificado los centros de transformación

- Se han identificado las partes fundamentales de un centro de transformación.

- Se ha descrito la función, características y señalizaciones de los distintos tipos de celdas.

- Se han interpretado esquemas eléctricos unifilares de los distintos tipos de centros de transformación y de las distintas disposiciones de celdas

- Se han identificado los aparatos de maniobra y los elementos de protección de las celdas.

- Se han descrito las características, función y mando de los aparatos de maniobra y de los elementos de protección.

- Se han identificado las características y conexiones de los cuadros de distribución de baja tensión.

- Se ha descrito la instalación de puesta a tierra de un centro de transformación

Identifica la configuración de una red de distribución en baja tensión reconociendo sus componentes y describiendo sus características según el tipo de instalación

- Se ha seleccionado el tipo de red adecuada para un supuesto de distribución de energía eléctrica en baja tensión.

- Se han clasificado los tipos de elementos de una red aérea (apoyos, conductores, accesorios de sujeción, entre otros) de acuerdo con su función.

- Se han clasificado los tipos de elementos de una red subterránea (conductores, zanjas, registros, galerías, accesorios de señalización, entre otros) de acuerdo con su función.

- Se han identificado los elementos de la red con su representación simbólica en los planos y esquemas que caracterizan la instalación.

- Se ha realizado el cálculo para la determinación del conductor siguiendo las prescripciones reglamentarias.

- Se ha reconocido la normativa en el trazado de la red y respecto a las distancias reglamentarias.

- Se ha verificado el cumplimiento de la normativa sobre cruzamientos, proximidades y paralelismos en las instalaciones que afectan a la red.

Configura instalaciones de enlace seleccionando los elementos que las componen y su emplazamiento.

- Se ha interpretado el proyecto de instalación de enlace identificando las características de los elementos que la componen (caja general de protección, secciones de la línea general de alimentación y derivaciones individuales, entre otros) y condiciones de montaje.

- Se han identificado los elementos de la instalación con su representación simbólica en los esquemas y su ubicación en los planos.

- Se ha realizado la previsión de carga de la instalación de acuerdo con las prescripciones reglamentarias y los requerimientos del cliente.

- Se ha seleccionado el esquema de la instalación de enlace adecuado a las características del edificio (unifamiliar, edificio de viviendas, concentración de industrias, entre otros).

- Se ha seleccionado la caja general de protección.

- Se ha dimensionado la línea general de alimentación y las derivaciones individuales.

- Se ha determinado la ubicación de los contadores.

- Se ha elaborado la memoria técnica de diseño.

- Se ha descrito el procedimiento de verificación del correcto funcionamiento de la instalación.

- Se han cumplimentado el certificado de instalación y la solicitud de suministro en los impresos oficiales correspondientes

Reconoce los procedimientos de mantenimiento de los centros de transformación analizando protocolos e identificando actividades.

- Se han descrito las fases y procedimientos de conexionado del transformador.

- Se han descrito las fases y procedimientos de conexionado de celdas.

- Se han reconocido las instrucciones generales para la realización de maniobras en un centro de transformación.

- Se han detallado las maniobras que se deben realizar en las celdas, en el orden correcto y sobre los elementos adecuados.

- Se han descrito las operaciones de seguridad previas a la intervención (corte de fuentes de tensión, enclavamientos y bloqueos, detección de ausencia de tensión,

- Se han efectuado medidas de parámetros característicos.

- Se ha elaborado un informe de las actividades realizadas y resultados obtenidos.

- Se han respetado los criterios de calidad.

Realiza operaciones de montaje y mantenimiento de una red aérea de baja tensión describiéndolas y aplicando las técnicas correspondientes.

- Se han descrito las fases y procedimientos de montaje de los apoyos

- Se han descrito las fases y procedimientos de tendido y tensado de los cables.

- Se han montado los accesorios (soportes, abrazaderas, pinzas, cunas, entre otros) y cables en una instalación a escala sobre pared o fachada.

- Se han realizado empalmes.

- Se ha retencionado un conductor sobre un aislador.

- Se han realizado derivaciones con caja de empalme y con piezas de conexión

- Se han diagnosticado las causas de averías en una línea de red trenzada sobre apoyos y fachada interpretando los síntomas.

- Se han efectuado las medidas de parámetros característicos.

- Se ha elaborado un informe de las actividades realizadas y los resultados obtenidos.

- Se han respetado los criterios de calidad

Realiza operaciones de montaje y mantenimiento de una red subterránea de baja tensión describiéndolas y aplicando las técnicas correspondientes.

- Se han descrito las fases y procedimientos de apertura y acondicionado de zanjas

- Se han descrito las fases y procedimientos de tendido de los cables directamente enterrados y bajo tubo.

- Se ha realizado un empalme de unión aérea-subterránea con manguito preaislado.

- Se han realizado derivaciones con conector a presión recubierto por cinta o manguito.

- Se han diagnosticado las causas de averías en líneas de redes subterráneas.

- Se han efectuado las medidas de parámetros característicos.

- Se ha elaborado un informe de las actividades realizadas y resultados obtenidos.

- Se han respetado los criterios de calidad.

Realiza operaciones de montaje y mantenimiento de instalaciones de enlace describiéndolas y aplicando las técnicas correspondientes.

- Se han identificado los procedimientos de montaje de las partes de la instalación (caja general de protección, línea general de alimentación, derivaciones individuales, entre otros)

- Se ha conexionado la caja general de protección de acuerdo con las instrucciones de montaje y reglamentación vigente.

- Se ha montado una línea general de alimentación de conductores aislados, bajo tubo, en montaje superficial.

- Se ha elaborado un croquis de centralización de contadores indicando la disposición de sus elementos y el cumplimiento de las dimensiones reglamentarias.

- Se han conexionado las unidades funcionales de una centralización de contadores sencilla con discriminación horaria.

- Se ha montado una derivación individual de con- ductores aislados, bajo tubo, en montaje superficial.

- Se han diagnosticado las causas de averías simuladas en una instalación eléctrica de enlace.

- Se han efectuado medidas de parámetros característicos.

- Se ha elaborado un informe de las actividades realizadas y resultados obtenidos.

- Se han respetado los criterios de calidad

Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

- Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

- Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.

- Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.

- Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado.

- Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.

- Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la prepa- ración y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de instalaciones de enlace, redes de distribución en baja tensión y centros de transformación y sus instalaciones asociadas.

- Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

- Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

- Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos

# 6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Para realizar la evaluación de los alumnos se emplearán los siguientes procedimientos:

a) Evaluación inicial

Al comienzo del curso sobre toda la materia. También al comienzo de cada  bloque de contenidos se realizará una introducción oral, con preguntas orales rápidas para conocer los conocimientos previos de que parten los alumnos y determinar el grado de dificultad de las explicaciones y actividades.

b) Realización de pruebas teóricas

Serán pruebas que pretenden comprobar el grado de destreza adquirido en las capacidades desarrolladas y el grado de asimilación de los contenidos impartidos. Se realizará al menos 2 por trimestre, siendo una de ellas de recuperación.

c) Realización de las actividades propuestas en el aula

Los ejercicios propuestos a la finalización de cada tema para realizar en clase se corregirán, de forma que la aportación de los alumnos, se tenga en cuenta en la calificación.

Se llevará un control por escrito del trabajo individual y en grupo de los alumnos, lo que permitirá apreciar la evolución de las capacidades y actitudes de los alumnos. Esta evaluación, cualitativa y cuantitativa, se llevará a cabo mediante el examen, la observación, preguntas en clase,  trabajos realizados, etc.

# 7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

# El sistema de calificación se indica a continuación:

- Las enseñanzas de este módulo se imparten en régimen presencial, por lo que es obligatoria la asistencia del alumno a todas las actividades previstas en esta programación. Los alumnos que no cumplan con esta asistencia, de forma injustificada, podrán ser dados de baja o podrán perder el derecho a la evaluación continua, según el proyecto curricular de Ciclos Formativos. Para los que falten de forma justificada se podrán realizar adaptaciones curriculares.

- También podrán perder el derecho a la evaluación continua quienes no realicen o entreguen en blanco pruebas escritas o no presenten trabajos, sin causa justificada, en los tiempos establecidos.

- La calificación se expresará con valores numéricos enteros comprendidos entre 1 y 10. serán positivas las calificaciones iguales o superiores a 5.

- Los alumnos que no superen este módulo en la convocatoria ordinaria en junio, podrán presentarse a la extraordinaria de septiembre. Para ello el profesor realizará un informe con, entre otros aspectos, los resultados de aprendizaje no alcanzados y, en su caso, las actividades de enseñanza y las pautas para conseguirlas.

La principal característica que deben tener los criterios de promoción es la objetividad. En este sentido, planteamos los siguientes criterios de calificación de cada trimestre:

- El 70 % lo constituye la puntuación obtenida en los exámenes de teoría y problemas.

- El 15 % lo constituye la puntuación obtenida en las actividades desarrolladas en clase.

- El 15 % lo constituye la actitud que el alumno presente en clase. Como aclaración a lo antes expuesto podemos citar: respeto al profesor y sus compañeros, interés por el módulo, esfuerzo, respeto a las normas de Seguridad e Higiene, realización del trabajo individual, resolución de problemas, consulta de bibliografía, orden y limpieza en los trabajos presentados, etc.

Las convocatorias de exámenes serán únicas, si algún alumno o alumnos no se presentan, deberán aportar un justificante debidamente cumplimentado. Si la justificación es válida se les concederá otra convocatoria.

Cada trimestre tendrá una nota como reflejo del progreso que el alumno obtenga en los distintos bloques que están íntimamente relacionados y se consideran secuénciales, este hecho da lugar a que la evaluación se considere continua y se pueda apreciar el progreso del alumno, sin embargo, dichas notas son reflejo  de bloques de materia independientes y para la evaluación final se tendrá en cuenta lo siguiente:

- La promoción a la realización del módulo de FCT, se obtendrá con una nota media de los dos trimestres de 5 o superior, siempre que no se tenga más de un bloque de materia suspenso. No se realizarán medias si algún bloque tiene una nota inferior a 4 puntos. La no superación de este módulo conllevara la recomendación por parte del profesor que lo imparte de la no realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT), ya que la experiencia  ha demostrado, que cuando este módulo es el último que queda para la obtención del Título, una vez superada la FCT en alumno no lo prepara correctamente, ni tal siquiera para conseguir los mínimos del módulo.

Sistema de recuperación.-

-  Se realizará  un examen de recuperación por evaluación, además de una prueba final antes de la evaluación final ordinaria que da paso al periodo de módulo de FCT (Formación en Centros de Trabajo).

- Para aquellos alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria ( finales del segundo trimestre ), existirá una convocatoria extraordinaria en el mes de junio SIEMPRE que la carga horaria del número total de módulos suspensos no supere las 9h semanales ( Orden 2694/2009, B.O.C.M 22/06/2009 ). En esta convocatoria se realizará una prueba de contenido teórico/práctico basada en los contenidos mínimos.

# 8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los materiales y recursos didácticos deben cumplir el objetivo de facilitar el proceso de comunicación que tiene lugar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Concretando en lo que se refiere a materiales y recursos didácticos, haremos uso de los siguientes:

- Aula polivalente.

- Reglamentos y normativa electrotécnica.

- Cintas de vídeo, filminas, transparencias, fotocopias, etc.

- El encerado, láminas, cuaderno

- Consulta en bibliotecas, Internet, revistas, catálogos etc.

- Transparencias.

- Aula de informática.

- Proposición de prácticas.

- Simuladores, en el aula de informática.

- Vídeo y televisión.

- Material propio de la dotación del aula-taller de equipos electrotécnicos.

- Catálogos de firmas comerciales.

- Bibliografía.

- El departamento no impone ningún libro de texto obligatorio, si bien se hace recomendación de alguno de los siguientes:

Instalaciones de distribución JOSÉ LUIS SANZ SERRANO, JOSÉ CARLOS TOLEDANO GASCA PARANINFO

- El profesor seguirá el primero de ellos, junto con la exposición de apuntes propios. Con los apuntes tomados en clase por los alumnos tendrán suficiente documentación para poder superar el Módulo Profesional.

# 9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Los alumnos cuyo ritmo de aprendizaje sea más lento verán reducido el número de actividades que deberán desarrollar y dedicarán más tiempo a la formalización de los conocimientos, desarrollando únicamente las actividades que permitan asegurar la consecución de los objetivos propuestos. Estos alumnos, además, dispondrán de una mayor dedicación del profesor que los atenderá en pequeños grupos y les propondrá actividades especiales de refuerzo.

Los alumnos con un ritmo de aprendizaje más elevado dispondrán de una serie de actividades de ampliación que les permita potenciar el nivel de los contenidos recibidos.

# 10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

- Se pueden  plantear las siguientes actividades:

- Realizar una visita a una Central de Producción de Energía Eléctrica.

- Realizar visitas a exposiciones y certámenes que se realicen de fabricantes de aparamenta eléctrica que durante el presente curso escolar se realicen en el IFEMA (como a MATELEC).

- Visita al Museo de la Electricidad de Iberdrola, situado en la localidad de San Agustín de Guadalix Madrid.  (Esta visita está supeditada a la disponibilidad del propio personal de Iberdrola y a la concesión expresa de la autorización para la visita).

# 11. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL Y ESRITA

Se  fomentará la lectura tanto de libros de textos, como de artículos, manuales, etc. relacionados con la materia del módulo. Además se incentivará la participación en coloquios durante la clase utilizando expresiones adecuadas al tiempo que se usa la terminología técnica propia del sector eléctrico.

Por otro lado, a la hora de evaluar al alumno, se tendrá en cuenta una correcta expresión escrita, tanto en los exámenes como en todas las memorias y trabajos propuestos por el profesor.