Documentación técnica en instalaciones eléctricas.

Equivalencia en créditos ECTS: 6.

Código: 0519.

| CURSO ESCOLAR | 2011 - 2012 |
| --- | --- |
| PROFESOR |  |
| CENTRO |  |

ÍNDICE

1.   OBJETIVOS Y COMPETENCIAS	3

2.   CONTENIDOS.	6

3.   DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.	12

4.   METODOLOGÍA DIDÁCTICA	13

5.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN	14

6.   PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.	16

7.   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN	17

8.   MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS	19

9.   ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	19

12 RELACIÓN DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA DEL CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES QUE CUBRE EL MÓDULO…………………………………………………………………………20

# 1.- OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DEL CICLO Y DEL MÓDULO

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas, y se aplica a todos los tipos de instalaciones relacionados con el perfil profesional del título

La definición de estas funciones incluye aspectos como:

- Reconocimiento de la documentación técnica de las instalaciones

- Elaboración de memorias técnicas y manuales para el montaje, puesta en servicio y el mantenimiento de instalaciones

- Realización de croquis y esquemas de instalaciones y sistemas

- Elaboración de planos de instalaciones y sistemas

- Preparación de presupuestos de montaje y mantenimiento

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en :

- Desarrollar la documentación técnica y administrativa de los proyectos de instalaciones eléctricas  y sistemas de telecomunicaciones

- Reconocer las técnicas de elaboración y almacenamiento de planos y esquemas.

Se imparte en el primer curso del Ciclo Formativo definido en el B.O.E. REAL DECRETO 1127/2010, de10 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados y se fijan sus enseñanzas mínimas

Competencia general del ciclo formativo

Consiste en desarrollar proyectos y en gestionar y supervisar el montaje y mantenimiento de instalaciones electrotécnicas en el ámbito del reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). También consiste en supervisar el mantenimiento de instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, a partir de la documentación técnica, especificaciones, normativa y procedimientos establecidos, asegurando el funcionamiento, la calidad, la seguridad y la conservación del medio ambiente.

Competencias profesionales, personales y sociales

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación:

a) Elaborar el informe de especificaciones de instalaciones/sistemas obteniendo los datos para la elaboración de proyectos o memorias técnicas.

b) Calcular las características técnicas de equipos y elementos y de las instalaciones, cumpliendo la normativa vigente y los requerimientos del cliente.

c) Elaborar el presupuesto de la instalación, cotejando los aspectos técnicos y económicos para dar la mejor respuesta al cliente.

d) Configurar instalaciones y sistemas de acuerdo con las especificaciones y las prescripciones reglamentarias.

e) Gestionar el suministro y almacenamiento de los materiales y equipos, definiendo la logística y controlando las existencias.

f) Planificar el montaje y pruebas de instalaciones y sistemas a partir de la documentación técnica o características de la obra.

g) Realizar el lanzamiento del montaje de las instalaciones partiendo del programa de montaje y del plan general de la obra.

h) Supervisar los procesos de montaje de las instalaciones, verificando su adecuación a las condiciones de obra y controlando su avance para cumplir con los objetivos de la empresa.

i) Planificar el mantenimiento a partir de la normativa, condiciones de la instalación y recomendaciones de los fabricantes.

j) Supervisar los procesos de mantenimiento de las instalaciones controlando los tiempos y la calidad de los resultados.

k) Poner en servicio las instalaciones, supervisando el cumplimiento de los requerimientos y asegurando las condiciones de calidad y seguridad.

l) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

m) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.

n) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando el desarrollo del mismo, con responsabilidad, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presentan

ñ) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

o) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.

p) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de diseño para todos, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.

q) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.

r) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

Los objetivos generales del ciclo formativo son los siguientes:

a) Identificar las características de las instalaciones y sistemas, analizando esquemas y consultando catálogos y las prescripciones reglamentarias, para elaborar el informe de especificaciones.

b) Analizar sistemas electrotécnicos aplicando leyes y teoremas para calcular sus características.

c) Definir unidades de obra y su número interpretando planos y esquemas, para elaborar el presupuesto.

d) Valorar los costes de las unidades de obra de la instalación, aplicando baremos y precios unitarios, para elaborar el presupuesto.

e) Seleccionar equipos y elementos de las instalaciones y sistemas, partiendo de los cálculos y utilizando catálogos comerciales para configurar instalaciones.

f) Dibujar los planos de trazado general y esquemas eléctricos, utilizando programas informáticos de diseño asistido, para configurar instalaciones y sistemas.

g) Aplicar técnicas de control de almacén utilizando programas informáticos para gestionar el suministro.

h) Identificar las fases y actividades de la desarrollo de la obra, consultando la documentación y especificando los recursos necesarios, para planifica el montaje y las pruebas.

i) Replantear la instalación, teniendo en cuenta los planos y esquemas y las posibles condiciones de la instalación para realizar el lanzamiento.

j) Identificar los recursos humanos y materiales, dando respuesta a las necesidades del montaje para realizar el lanzamiento.

k) Ejecutar procesos de montaje de instalaciones, sistemas y sus elementos, aplicando técnicas e interpretando planos y esquemas para supervisar el montaje.

l) Verificar los aspectos técnicos y reglamentarios, controlando la calidad de las intervenciones y su avance para supervisar los procesos de montaje.

m) Definir procedimientos operacionales y la secuencia de intervenciones, analizando información técnica de equipos y recursos para planificar el mantenimiento.

n) Diagnosticar disfunciones o averías en instalaciones y equipos, verificando los síntomas detectados para supervisar el mantenimiento.

ñ) Aplicar técnicas de mantenimiento en sistemas e instalaciones, utilizando los instrumentos y herramientas apropiados para ejecutar los procesos de mantenimiento.

o) Ejecutar pruebas de funcionamiento y seguridad, ajustando equipos y elementos para poner en servicio las instalaciones.

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y para adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos y organización del trabajo y de la vida personal.

r) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo a la normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros.

v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al diseño para todos.

w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

Los objetivos del módulo son:

1.- Identificar los tipos de instalaciones eléctricas de baja tensión en el entorno de edificios y alumbrado exterior, describiendo sus elementos, las características técnicas y normativa.

2.- Caracterizar las instalaciones eléctricas de baja tensión en locales de características especiales e instalaciones con fines especiales, identificando su estructura, funcionamiento  y normativa específica.

3.- Determinar las características de los elementos de las instalaciones eléctricas de baja tensión en el entorno de edificios y con fines  especiales, realizando cálculos y  consultando  documentación de fabricante.

4.- Configurar instalaciones eléctricas de baja tensión en el  entorno  de edificios y con fines  especiales, analizando condiciones de diseño y elaborando planos y esquemas.

5.- Caracterizar instalaciones de alumbrado exterior,  identificando  sus  componentes y analizando su funcionamiento.

6.- Caracterizar  los  elementos  que configuran  instalaciones  solares fotovoltaicas,  describiendo su función y sus características técnicas y normativas.

7.- Configurar instalaciones solares fotovoltaicas, determinando sus características a partir de la normativa y condiciones de diseño.

# 2.- CONTENIDOS.

La duración del módulo es de 110 horas, a razón de 3 horas semanales

Se detallan, a continuación,  los contenidos desarrollados teniendo en cuenta el BOCM. DECRETO 16/2011, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el  plan de estudios del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.

U.T.0 Presentación y análisis del Módulo Profesional.

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
|  | - Perfil profesional. - Capacidades profesionales. - Módulo Profesional 04: Documentación técnica en instalaciones eléctricas (código: 0519) - Resultados de aprendizaje. - Criterios de evaluación. - Proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto para el módulo: Contenidos organizadores y Unidades de trabajo. - Proceso de evaluación propuesto: conceptos evaluables, métodos y formas de evaluación. - Estructura de contenidos del módulo. |

U.T. 1. Identificación de la documentación técnico-administrativa de las instalaciones y sistemas

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Identificación de la documentación técnico-administrativa de las instalaciones y sistemas. | - Estudio previo, anteproyecto, proyecto básico y proyecto de ejecución. - Tipos de proyectos. Proyectos tipo de las empresas suministradoras - Documentación de partida, cálculos, tablas, catálogos, entre otros. - Documentos básicos de un proyecto. Índice general, memoria, cálculos, planos, pliego de condiciones técnicas, estado de mediciones, presupuesto, anexos, estudios básicos de seguridad e higiene, estudios básicos de prevención de riesgos laborales, estudios básicos de impacto ambiental, estudios básicos de calidad, estudios básicos de eficiencia energética, entre otros. - Normativa: Reglamento sobre Condiciones técnicas y Garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de transformación. Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión. Reglamento electrotécnico para baja tensión. Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicaciones en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (ITC), entre otros, o los que los sustituyan. Instalaciones que requieren proyecto según la normativa estatal y autonómica vigente Apartados y contenidos del proyecto según la normativa estatal y autonómica - Tramitaciones y legalización de las instalaciones. Tramitación estatal, autonómica , local y con las empresas suministradoras de energía eléctrica para la puesta en marcha de las instalaciones eléctricas - Certificados de instalación y verificación. Protocolo de verificación previa a la puesta en servicio de las instalaciones. - Puesta en servicio de las instalaciones. Certificado de inspección del Organismo de Control Autorizado o el que lo sustituya Certificados de fin de obra. Manuales de instrucciones de uso y mantenimiento de las instalaciones eléctricas. |

U.T. 2. Representación de instalaciones eléctricas

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Representación de instalaciones eléctricas. | - Normas generales de croquizado. Normas UNE-EN ISO sobre dibujo técnico. - Técnicas y procesos de croquizado. Formatos, escalas, sistemas de vistas, vistas auxiliares. - Simbología. Símbolos eléctricos y símbolos mecánicos. Norma UNE-EN 60617 sobre símbolos gráficos para esquemas o la que la sustituya. - Acotación. Normativa. - Representación de esquemas eléctricos: Esquemas explicativos: esquema funcional, esquema de emplazamiento o de situación, esquema circuital. Esquemas de realización o de conexiones: Esquema unifilar y esquema multifilar. |

U.T. 3.  Elaboración de la documentación gráfica de proyectos de instalaciones electrotécnicas

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Elaboración de la documentación gráfica de proyectos de instalaciones electrotécnicas. | - Manejo de programas habituales de diseño asistido por ordenador: Conceptos previos: interfaz de usuario. Administración y organización de archivos. Personalización de la pantalla. Métodos para ejecutar comandos. Introducción al dibujo: métodos de entrada de datos. Parámetros del dibujo. Ayudas para el dibujo. Creación y administración de capas. Comandos básicos de consulta geométrica. Comandos básicos de visualización. Herramientas para la modificación de objetos. Dibujo de objetos: creación de objetos lineales, poligonales y curvilíneos. Creación de puntos. Sombreado y degradado. Creación de regiones. Creación de tablas. Edición de textos. Modificación de objetos Creación y administración de bloques de simbología eléctrica y otros. Bibliotecas de símbolos. Acotación: acotación de elementos lineales y no lineales. Acotación referenciada. Elementos complementarios de acotación. Estilo de cotas. Edición de cotas Trazado y publicación de dibujos: Administración de presentaciones. Configuración de la impresión. Técnicas de impresión Introducción a la creación de planos. Formato. Escalas. Cajetín. Normas. |

U.T. 3.  Elaboración de la documentación gráfica de proyectos de instalaciones electrotécnicas

(Continuación)

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
|  | - Planos del proyecto de edificación. Elaboración mediante programas habituales de diseño asistido por ordenador Planos de situación y planos de emplazamiento. Planos de urbanización Planos de cimentación y estructura. Representación de la red de puesta a tierra de los edificios Planos de plantas generales. Planos de distribución. Planos de cubiertas Planos de instalaciones. Representación del trazado de las canalizaciones eléctricas, locales de contadores, cuadros de distribución, entre otros. Representación de las instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) Planos de estructura Cortes, alzados, secciones Normativa. Normas UNE, Código Técnico de la Edificación, entre otros - Planos de proyecto de obra civil. Elaboración mediante programas habituales de diseño asistido por ordenador. Plano de situación. Plano topográfico. Plano de trazado. Perfiles longitudinales y transversales. Secciones tipo Normas de aplicación - Otros planos. Esquemas eléctricos. Bibliotecas eléctricas. Bibliotecas de esquemas unifilares. Bibliotecas de esquemas multifilares. Bibliotecas de planos de instalaciones eléctricas. Bibliotecas de instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones - Otros programas informáticos de representación y cálculo de instalaciones eléctricas. |

U.T.4.  Gestión de la documentación gráfica de proyectos de instalaciones electrotécnicas.

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Gestión de la documentación gráfica de proyectos de instalaciones electrotécnicas | - Documentación gráfica. Tipos de documentos. Formatos y tamaños. Características de los planos. Sistemas de clasificación y organización de planos. Sistemas de encuadernación. Plagado de planos. Sistemas informáticos de presentación de documentación. Método de presentación de proyectos (software de presentación de proyectos) - Periféricos de salida gráfica. Impresoras. Plotter. Impresión profesional - Archivos. Tipos de formatos Normas de codificación. Técnicas de gestión de la documentación. |

U.T. 5. Confección de presupuesto

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| • Confección de presupuesto. | - Unidades de obra. Mediciones. Consideraciones generales. Mediciones sobre dibujos CAD - Cuadros de precios. Cuadros de precios unitarios y descompuestos. Bases de datos precios - Análisis de costes. Búsqueda de información. Técnicas específicas de análisis de costes. Costes de mano de obra - Presupuestos. Estructura de niveles. Confección y métodos de realización. Ajuste y modificación de presupuestos - Programas y aplicaciones informáticas para la elaboración de presupuestos |

U.T. 6. Elaboración de documentos del proyecto

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Elaboración de documentos del proyecto | - Formatos para la elaboración de documentos. Norma UNE 157001 sobre los criterios generales para la elaboración de proyectos o la que la sustituya - Documento memoria. Estructura. Características. contenidos - Anexo de cálculos. Estructura. Características. Criterios y procedimientos de cálculo. Software específico para el cálculo. - Pliego de condiciones. Características. Contenido. - Estudio básico de seguridad y salud. Contenidos mínimos - Estudio con entidad propia. Prevención de Riesgos laborales. Impacto ambiental - Aseguramiento de la calidad. Sistemas aplicados a proyectos. Normas ISO 9000. - Aplicaciones informáticas para la elaboración de documentación. |

U.T. 7. Confección de planes, manuales y estudios

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Confección de planes, manuales y estudios | - Planes de emergencia. Tipos y características - Planes de prevención. Tipos y características - Equipos de seguridad y protección. Señalización y alarmas. Señales de seguridad. Normativa. - Estudios básicos de seguridad - Plan de calidad y mantenimiento Sistemas de gestión de la calidad aplicado s a las instalaciones eléctricas. Normas ISO de aplicación. Planes de mantenimiento preventivo y predictivo. Normativa - Calidad en la ejecución de instalaciones o sistemas. Normativa de la Gestión de la Calidad. - Plan de gestión medioambiental. Estudios de impacto medioambiental - Normativa de gestión medioambiental - Manual de servicio - Especificaciones técnicas de los elementos de las instalaciones. Manuales de instalación, puesta en servicio, funcionamiento y mantenimiento de los equipos y materiales. - Condiciones de puesta en marcha o servicio. - Manual de mantenimiento. protocolos de mantenimiento. Ensayos y pruebas específicas. Libros de mantenimiento. - Manual de instrucciones y usos de las instalaciones eléctricas. |

U.T.8. Confección de memorias técnicas de diseño

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Confección de memorias técnicas de diseño | - Instalaciones que requieren memoria técnica de diseño según REBT y normas autonómicas. - Apartados de la memoria técnica de diseño según REBT. - Modelo oficial de la memoria técnica de diseño. Apartados. Cálculos. Cumplimentación. - Esquemas unifilares. - Certificado de la instalación. |

# 3.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

La duración del módulo profesional Documentación técnica en instalaciones eléctricas (código: 0519)  es de 110 horas anuales, que distribuidas a lo largo del curso, nos dan un balance de 3 horas semanales  y los contenidos serán desarrollados mediante una serie  de unidades de trabajo que tendrán la siguiente temporización:

| Unidad de Contenido | Horas |
| --- | --- |
| U.T.0. Presentación y análisis del Módulo Profesional. | 3 |
| U.T. 1. Identificación de la documentación técnico administrativa de las instalaciones y los sistemas. | 16 |
| U.T. 2. Representación de instalaciones eléctricas | 9 |
| U.T.3. Elaboración de la documentación gráfica de proyectos de instalaciones electrotécnicas. | 16 |
| U.T.4. Gestión de la documentación gráfica de proyectos de instalaciones electrotécnicas. | 8 |
| U.T. 5. Confección de presupuesto. | 9 |
| U.T. 6. Elaboración de documentos del proyecto. | 14 |
| U.T. 7. Confección de planos, manuales y estudios. | 26 |
| U.T.8. Confección de memorias técnicas de diseño. | 9 |

4.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA.

Para acometer los contenidos y alcanzar los objetivos establecidos, las actividades de enseñanza-aprendizajes propuestas tratan de facilitar y fomentar la actividad e implicación del alumno, evitándose metodologías limitadas a la exposición de las materias por parte del profesor, quien procurará despertar la curiosidad de los alumnos por conocer, observar, analizar, investigar. Se fomentará la actitud positiva en la adquisición de hábitos que permitan realizar los trabajos con método, orden, planificación anticipada y perseverancia ante las dificultades y obstáculos encontrados.

Se basará en el desarrollo de las capacidades, en el "saber hacer", en lo procedimental más que en "el conocimiento por el conocimiento".

La metodología se puede concretar en los siguientes puntos:

EXPOSICIÓN CONCEPTUAL.- El profesor fijará los conceptos básicos del tema. Se procurará que el alumno descubra los distintos aspectos del tema mediante los ejercicios asociados a él. Se reforzará esta actividad mediante la realización de numerosos ejercicios escritos.

ACTIVIDAD PROCEDIMENTAL.- El alumno desarrollará los ejercicios y trabajos, partiendo de las instrucciones facilitadas por el profesor y bajo la supervisión de éste, extrayendo las oportunas conclusiones. Se potenciará la autonomía del alumno y su capacidad crítica.

CONTROL DE APRENDIZAJE.- Mediante la supervisión individual de cada alumno, análisis de fichas y control por exámenes se irá comprobando el nivel de aprendizaje del grupo, valorándose el nivel de objetivos conseguidos y tomando las medidas correctoras oportunas.

La metodología general debe combinar el trabajo del alumno (su labor investigadora, de observación, de análisis, de adquisición de hábitos, actitudes, etc.) con la función docente, la cual consistirá sobre todo en exposiciones o introducciones de determinadas materias, en la preocupación por que el alumno utilice estrategias metodológicas de tipo inductivo-deductivo y use materiales de apoyo y medios didácticos y bibliográficos adecuados

Pasos para el desarrollo de la actividad diaria.

- Explicación por parte del profesor de los conceptos más importantes a tener en cuenta.

- Al finalizar cada bloque se realizará una prueba objetiva individualizada y global en cuanto a conceptos, donde el alumno demuestre su claridad de ideas y capacidad de aplicación de lo aprendido en un caso real.

De esta forma, integramos en un continuo y único proceso de aprendizaje la teoría y la práctica junto a los procedimientos y a los conocimientos que, gradualmente en Unidades de Trabajo, presentamos al alumno en esta programación de contenidos secuenciados por orden creciente de dificultad.

Los diferentes temas que componen el módulo son materias para las cuales es fácil encontrar apoyo práctico, por medio de dispositivos comerciales; además, debemos valernos de material gráfico como diapositivas, vídeos, catálogos comerciales, etc., para que el alumno conozca los materiales y circuitos electrotécnicos. Aquí también es importante introducir la búsqueda de contenidos e información de todo tipo a través de Internet.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), c), d), e), f) y v) del ciclo formativo. Y las competencias a), c) y d) del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

- Identificación de elementos, equipos y desarrollo de procesos de montaje, utilizando como recurso la documentación técnica del proyecto

- Elaboración de presupuestos de unidades de obra y aprovisionamiento de materiales utilizando como recurso la documentación técnica del proyecto

- Preparación de los manuales de servicio y mantenimiento de las instalaciones utilizando la información técnica de los equipos.

- Utilización de programas de diseño asistido para el trazado de esquemas y la elaboración de planos

# 5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Los  criterios de evaluación están asociados a cada una de las capacidades terminales, y son los siguientes:

Identifica la documentación técnico-administrativa de las instalaciones, interpretando proyectos y reconociendo la información de cada documento

Criterios de evaluación:

- Se han clasificado los documentos que componen un proyecto

- Se han identificado la función de cada documento

- Se ha relacionado el proyecto de la instalación con el proyecto general

- Se han determinado los informes necesarios para la elaboración de cada documento

- Se han reconocido las gestiones de tramitación legal de un proyecto

- Se ha simulado el proceso de tramitación administrativa previo a la puesta en servicio

- Se han identificado los datos requeridos por el modelo oficial de certificación de instalación

- Se ha distinguido la normativa de aplicación

Representa instalaciones eléctricas, elaborando croquis a mano alzada, plantas, alzados y detalles.

Criterios de evaluación:

- Se han identificado los distintos elementos y espacios, sus características constructivas y el uso al que se destina la instalación eléctrica

- Se han seleccionado las vistas y cortes que más la representan

- Se ha utilizado un soporte adecuado

- Se ha utilizado simbología normalizada

- Se han definido las proporciones adecuadamente

- Se ha acotado de forma clara

- Se han tenido en cuenta las normas de representación gráfica

- Se han definido los croquis con la calidad gráfica suficiente para su comprensión

- Se ha trabajado con pulcritud y limpieza

Elabora documentación gráfica de proyectos de instalaciones eléctricas, dibujando planos mediante diseño asistido por ordenador

Criterios de evaluación:

- Se ha identificado el proceso de trabajo e interfaz de usuario de programa de diseño asistido por ordenador

- Se han identificado los croquis suministrados para la definición de los planos del proyecto eléctrico

- Se han distribuido los dibujos, leyendas, rotulación y la información complementaria en los planos

- Se ha seleccionado la escala y el formato apropiado

- Se han dibujado planos de planta, alzado, cortes, secciones y detalles de proyectos de instalaciones electrotécnicas de acuerdo con los croquis suministrados y la normativa específica

- Se ha comprobado la correspondencia entre vistas y cortes

- Se ha acotado de forma clara y de acuerdo con las normas

- Se han incorporado la simbología y leyendas correspondientes

Gestiona la documentación  gráfica de proyectos eléctricos, reproduciendo, organizando y archivando los planos en soporte papel e informático

Criterios de evaluación:

- Se ha identificado el sistema de reproducción y archivo para cada situación

- Se ha identificado el sistema de codificación de la documentación

- Se ha utilizado el medio de reproducción adecuado y la copia es nítida y se lee con comodidad

- Se han cortado y doblado los planos correctamente y al tamaño requerido

- Se ha organizado y archivado la documentación gráfica en el soporte solicitado

- Se ha localizado la documentación archivada en el tiempo requerido

Confecciona presupuestos de instalaciones y sistemas eléctricos, considerando el listado de materiales, los baremos y los precios unitarios

Criterios de evaluación.

- Se han identificado las unidades de obra de las instalaciones o sistemas y los elementos que las componen

- Se han realizado las mediciones de obra

- Se han determinado los recursos para cada unidad de obra

- Se han obtenido los precios unitarios a partir de catálogos de fabricantes

- Se ha detallado el coste de cada unidad de obra

- Se han realizado las valoraciones de cada capítulo del presupuesto

- Se han utilizado aplicaciones informáticas para la elaboración de presupuestos

- Se ha valorado el coste de mantenimiento predictivo y preventivo

Elabora documentos del proyecto a partir de información técnica, utilizando aplicaciones informáticas

Criterios de evaluación:

- Se ha identificado la normativa de aplicación

- Se ha interpretado la documentación técnica (planos y presupuestos, entre otros)

- Se han definido formatos para elaboración de documento.

- Se ha elaborado el anexo de cálculos

- Se ha redactado el documento memoria

- Se ha elaborado el estudio básico de seguridad y salud

- Se ha elaborado el pliego de condiciones

- Se ha redactado el documento de aseguramiento de la calidad

Elabora manuales y documentos anexos a los proyectos de instalaciones y sistemas, definiendo procedimientos de previsión, actuación y control

Criterios de evaluación:

- Se han relacionado las medidas de prevención de riesgos en el montaje o mantenimiento de las instalaciones y sistemas

- Se han identificado las pautas de actuación en situaciones de emergencia

- Se han definido los indicadores de calidad de la instalación o sistema

- Se ha definido el informe de resultados y acciones correctoras atendiendo a los registros

- Se ha comprobado la calibración de los instrumentos de verificación y medida

- Se ha establecido el procedimiento de trazabilidad de materiales y residuos

- Se ha determinado el almacenaje y tratamiento de los residuos generados en los procesos

- Se ha elaborado el manual de servicio

- Se ha elaborado el manual de mantenimiento

- Se han manejado aplicaciones informáticas para elaboración de documentos

# 6.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

A la hora de evaluar debe tenerse presente que la obtención del título debe ir unida a la adquisición y acreditación de las competencias generales, profesionales personales y sociales indicadas en el Real Decreto 1127/2010 que establece el título de Técnico Superior en  Sistemas Electrotécnicos y Automatizados y se fijan sus enseñanzas mínimas.

La evaluación de cada unidad de trabajo será continua, global, formativa y tan individualizada como sea posible. Se tratará de que sea un seguimiento diario en el que se tendrá en cuenta la asimilación de los contenidos, el trabajo en  equipo e individual, la expresión oral y escrita, los conceptos, procedimientos y actitudes, el rigor en la realización y el orden en la presentación de los trabajos, practicándose también las pruebas objetivas individuales para comprobar el aprovechamiento individual del alumnado.

Para la evaluación del módulo se tendrá en cuenta que muchas de las actividades se realizan en grupo mientras que otras son individuales, por tanto se procederá de la siguiente manera:

- Se evaluará el trabajo diario realizado por el grupo.

- Se tomarán datos de los ejercicios prácticos realizados por cada grupo de alumnos .

- Se tendrá en cuenta la actitud ante la resolución de problemas y ante las dificultades.

- Se evaluará así mismo la actitud, comportamiento e iniciativa.

- Se procederá a la evaluación global de cada trabajo realizado.

Periódicamente se realizaran pruebas objetivas, que servirán para determinar los conocimientos adquiridos. Estas pruebas consistirán en ejercicios teóricos- prácticos que se ajusten a los criterios de evaluación exigibles.

Como principio básico, la evaluación de este módulo debe concretarse en un conjunto de acciones planificadas, en unos momentos determinados (inicial, continua y final) y con unas finalidades concretas (diagnóstico, formativa-informativa y sumativa).

Se tendrá presente que habida cuenta de la metodología didáctica propuesta anteriormente, a la hora de evaluar una unidad se han de considerar las distintas variables del alumnado (conceptos, procedimientos y actitudes). Se ha de plantear una evaluación continua, global y tan individualizada como sea posible. La evaluación se hace día a día, es un seguimiento diario, y no se resuelve con una prueba puntual al terminar una unidad. Los aspectos que hay que considerar en la evaluación son: actitud grupal e individual, trabajo individual y en equipo, expresión oral y escrita, presentación, rigor, conceptos y procedimientos. También se ha de proporcionar oportunidades para la autoevaluación por parte de los alumnos/as mediante la entrega de numerosos ejercicios.

La resolución de casos prácticos y la realización de proyectos incluidos en las actividades de aprendizaje se utilizarán también como instrumento de evaluación. De esta manera, además de conocer cómo progresa el alumno, y el grupo en general, podrán detectarse las carencias y adoptar las medidas oportunas. En ambos casos, la información y resultados que se generen deberán tenerse en cuenta en el proceso evaluativo.

La evaluación de cada unidad de trabajo será continua, global, formativa y tan individualizada como sea posible. Se tratará de que sea un seguimiento diario en el que se tendrá en cuenta la asimilación de los contenidos, el trabajo en  equipo e individual, la expresión oral y escrita, los conceptos, procedimientos y actitudes, el rigor en la realización y el orden en la presentación de los trabajos, practicándose también las pruebas objetivas individuales para comprobar el aprovechamiento individual del alumnado.

Para la evaluación del módulo se tendrá en cuenta que muchas de las actividades se realizan en grupo mientras que otras son individuales, por tanto se procederá de la siguiente manera:

- Se evaluará el trabajo diario realizado por el grupo.

- Se tomarán datos de los ejercicios prácticos realizados por cada grupo de alumnos .

- Se tendrá en cuenta la actitud ante la resolución de problemas y ante las dificultades.

- Se evaluará así mismo la actitud, comportamiento e iniciativa.

- Se procederá a la evaluación global de cada trabajo realizado

Periódicamente se realizaran pruebas objetivas, que servirán para determinar los conocimientos adquiridos. Estas pruebas consistirán en ejercicios teóricos- prácticos que se ajusten a los criterios de evaluación exigibles.

Como principio básico, la evaluación de este módulo debe concretarse en un conjunto de acciones planificadas, en unos momentos determinados (inicial, continua y final) y con unas finalidades concretas (diagnóstico, formativa-informativa y sumativa).

Se tendrá presente que habida cuenta de la metodología didáctica propuesta anteriormente, a la hora de evaluar una unidad se han de considerar las distintas variables del alumnado (conceptos, procedimientos y actitudes). Se ha de plantear una evaluación continua, global y tan individualizada como sea posible. La evaluación se hace día a día, es un seguimiento diario, y no se resuelve con una prueba puntual al terminar una unidad. Los aspectos que hay que considerar en la evaluación son: actitud grupal e individual, trabajo individual y en equipo, expresión oral y escrita, presentación, rigor, conceptos y procedimientos. También se ha de proporcionar oportunidades para la autoevaluación por parte de los alumnos/as mediante la entrega de numerosos ejercicios.

La resolución de casos prácticos y la realización de proyectos incluidos en las actividades de aprendizaje se utilizarán también como instrumento de evaluación. De esta manera, además de conocer cómo progresa el alumno, y el grupo en general, podrán detectarse las carencias y adoptar las medidas oportunas. En ambos casos, la información y resultados que se generen deberán tenerse en cuenta en el proceso evaluativo.

De todo lo anterior se deduce que la asistencia a clase es, además de obligatoria, absolutamente esencial para el proceso evaluador. Tal y como se recoge en la Orden 2694/2009  el alumno que acumule un número de faltas equivalente al 15% de la formación en el centro o no asista durante 15 días consecutivos, se realizará una anulación de la matrícula.

Se tendrá en cuenta para la calificación final la actitud desplegada por el alumno a lo largo del curso académico.

# 7.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La evaluación del aprendizaje del alumno en este ciclo formativo será una evaluación continua que se realizará a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno, con el fin de poder detectar las dificultades en el momento en el que se producen. Las enseñanzas de este módulo se imparten en régimen presencial, por lo que es obligatoria la asistencia del alumno a todas las actividades previstas en esta programación.

Los criterios y procedimientos de evaluación, tendrán en cuenta los objetivos del título, y establecerán el grado de aprendizaje que se espera haya alcanzado el alumno en un momento determinado respecto de las capacidades indicadas en los objetivos generales.

Para realizar la calificación en cada uno de los trimestres, se realizará como mínimo una prueba escrita, que puede estar complementada con una parte práctica  y que tendrá un peso de 70% de la nota del trimestre. Un 20%, se obtendrá a partes iguales de trabajos entregados a lo largo del periodo que se está evaluando. Otro 10%, se obtendrá valorando la actitud hacia el trabajo por parte del alumno (interés, esfuerzo, respeto a las normas, grado de participación, orden y limpieza, puntualidad, etc.)

Es obligatorio la entrega de trabajos en la fecha indicada para ser evaluado positivamente en la evaluación y en el módulo.

Las convocatorias de exámenes serán únicas, si algún alumno o alumnos no se presentan, deberán aportar un justificante debidamente cumplimentado. Si la justificación es válida se les permitirá el uso de la convocatoria.

Es necesario, para superar este módulo, que el alumno adquiera unos contenidos básicos de todas y cada una de las unidades didácticas, que son los siguientes:

Identificación de la documentación técnico-administrativa de las instalaciones y sistemas:

- Anteproyecto o proyecto básico

- Tipos de proyectos

- Normativa. Tramitaciones y legalización

- Certificados de instalación y verificación

- Certificados de fin de obra. Manuales de instrucciones

Representación de instalaciones eléctricas:

- Normas generales de croquizado

- Técnicas y proceso de croquizado

- Simbología y acotación

Elaboración de la documentación gráfica de proyectos de instalaciones electrotécnicas:

- Manejo de programas de diseño asistido por ordenador

- Documentación gráfica. Normas generales de representación

- Planos de proyecto de edificación

- Planos de proyecto de obra civil

- Otros planos

Gestión de la documentación gráfica de proyectos de instalaciones electrotécnicas:

- Tipos de documentos. Formatos

- Archivos

- Normas de codificación

Confección de presupuesto:

- Unidades de obra. Mediciones

- Cuadros de precios

- Costes de mano de obra

- Presupuestos

Elaboración de documentos del proyecto.

- Formatos para elaboración de documentos

- Anexo de cálculos. Estructura. Características

- Documento memoria. Estructura. Características

- Estudio básico de seguridad y salud

Confección de planes, manuales y estudios:

- Plan de emergencia

- Plan de prevención

- Equipos de seguridad y protección. Señalización y alarmas

- Normativa de aplicación

- Estudios básicos de seguridad

- Plan de calidad y mantenimiento

- Calidad en la ejecución de instalaciones o sistemas. Normativa de gestión de la calidad

- Plan de gestión medioambiental. Estudios de impacto medioambiental

- Normativa de gestión medioambiental

- Manual de servicio

- Especificaciones técnicas de los elementos de las instalaciones

- Condiciones de puesta en marcha o servicio

- Manual de mantenimiento

Tanto las actividades como los controles son recuperables, mediante la nueva realización de la actividad no superada y/o con el examen de recuperación del tema.

Cada trimestre tendrá una nota como reflejo del progreso que el alumno obtenga en los distintos bloques que están íntimamente relacionados y se consideran secuenciales y se pueda apreciar el progreso del alumno, sin embargo, dichas notas son reflejo  de bloques de materia independientes y para la evaluación final se tendrá en cuenta lo siguiente:

- La calificación se obtendrá con una nota media de los tres trimestres de 5 o superior, siempre que no se tenga más de un bloque de materia suspenso. No se realizarán medias si algún bloque tiene una nota inferior a 4 puntos.

Sistema de recuperación.-

-  Se realizará  un examen de recuperación por evaluación, además de una prueba final antes de la evaluación final ordinaria.

- Para aquellos alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria, existirá una convocatoria extraordinaria SIEMPRE que la carga horaria del número total de módulos suspensos no supere las 9 h semanales (Orden 2323/2003, B.O.C.M 13/5/2003). En esta convocatoria se realizará una prueba de contenido teórico/práctico basada en los contenidos mínimos.

- El alumno estudiará de forma autónoma la materia ayudado de libros de texto y apuntes.

- El profesor indicará la elaboración de trabajos y resolución de problemas similares a los tratados durante el curso, debiendo éstos ser entregados en el plazo establecido por el profesor.

- También deberá superarse un examen consistente en preguntas teóricas y resolución de problemas que prueben la adquisición de los conocimientos adquiridos.

- Para la elaboración, calificación y evaluación de dicha prueba escrita se tendrán en cuenta los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y las enseñanzas mínimas exigibles. Para su superación será necesario obtener una nota igual o superior a 5 puntos.

# 8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

Los materiales y recursos didácticos deben cumplir el objetivo de facilitar el proceso de comunicación que tiene lugar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Concretando en lo que se refiere a materiales y recursos didácticos, haremos uso de los siguientes:

- Aula polivalente.

- Reglamentos y normativa electrotécnica.

- Cintas de vídeo, transparencias, fotocopias, etc.

- Pizarra, láminas, cuaderno

- Consulta en bibliotecas, Internet, revistas, catálogos etc.

- Aula de informática.

- Proposición de prácticas.

- Simuladores, en el aula de informática.

- Vídeo y televisión.

- Material propio de la dotación del aula-taller de equipos electrotécnicos.

- Catálogos de firmas comerciales.

- Bibliografía.

- Los materiales para prácticas serán los correspondientes al equipamiento del Taller de instalaciones electrotécnicas que indique la legislación vigente correspondiente.

# 9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Se pueden  plantear las siguientes actividades:

- Realizar visitas a exposiciones y certámenes que se realicen de fabricantes de aparamenta eléctrica que durante el presente curso escolar se realicen en el IFEMA (como a MATELEC).

- Cualquier posible actividad que pueda surgir en el entorno local, regional o nacional (Feria, Simposium,etc) que desarrolle el temario o parte del mismo del módulo.

10.-  RELACIÓN DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA DEL CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES QUE CUBRE EL MÓDULO.

El módulo desarrollado en esta programación establece la correspondencia que se indica a continuación con las unidades de competencia que se enumeran de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio para su convalidación. Este módulo puede ser convalidado si se demuestran las unidades de competencia que se enumerar a continuación:

Unidades de competencia acreditadas

UC0829_3: Desarrollar proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión en el entorno de edificios de viviendas, industrias, oficinas y locales de pública concurrencia.

UC0830_3: Desarrollar proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión en locales de características especiales e instalaciones con fines especiales.

UC0834_3 Desarrollar proyectos de instalaciones de alumbrado exterior.

Convalidación entre módulos.

Gestión del desarrollo de instalaciones electrotécnicas (LOGSE)

Informática técnica (LOGSE)