Gestión del montaje y del  mantenimiento de Instalaciones Eléctricas.

Equivalencia en créditos ECTS: 6

Código: 0602

| CURSO ESCOLAR | 2011 - 2012 |
| --- | --- |
| PROFESOR |  |
| CENTRO |  |

ÍNDICE

1.   OBJETIVOS Y COMPETENCIAS	3

2.   CONTENIDOS.	4

3.   DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.	15

4.   METODOLOGÍA DIDÁCTICA	15

5.   RESULTADOS DE APRENDIZAJE.CRITERIOS DE EVALUACIÓN	16

6.   PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.	18

7.   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN	19

8.   MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS	21

9.   ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRESCOLARES	21

10. RELACIÓN DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA DEL CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES QUE CUBRE EL MÓDULO………………………………………………………………………… 21

# 1.- OBJETIVOS y COMPETENCIAS DEL CICLO Y DEL MÓDULO

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de gestión y supervisión del montaje y mantenimiento, así como la verificación de instalaciones electrotécnicas de baja tensión en el entorno de edificios; tanto en la instalación de enlace, el interior de viviendas y locales de pública concurrencia y uso industrial.

La definición de estas funciones incluye aspectos como:

- Gestionar el aprovisionamiento para el montaje de instalaciones eléctricas de uso doméstico, comercial o industrial, así como para fines especiales.

- Gestionar el almacén y el control de materiales y elementos necesarios para el montaje de instalaciones.

- Organizar el montaje de instalaciones eléctricas

- Gestionar el lanzamiento y la consecución del montaje de instalaciones eléctricas

- Organizar la puesta en servicio y programar las medidas reglamentarias necesarias en instalaciones de viviendas y locales.

- Organizar el mantenimiento de las instalaciones

- Gestionar el plan de mantenimiento correctivo y preventivo así como la reparación de instalaciones y elementos.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

- Control de stocks y almacén de empresa y obra

- Gestión y organización del montaje de instalaciones eléctricas en viviendas, locales de pública concurrencia, industriales y para fines especiales.

- Gestión y organización del mantenimiento de instalaciones y equipos eléctricos

Se imparte en el primer curso del Ciclo Formativo definido en el B.O.E. REAL DECRETO 1127/2010, de10 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados y se fijan sus enseñanzas mínimas

Competencia general del ciclo formativo

Consiste en desarrollar proyectos y en gestionar y supervisar el montaje y mantenimiento de instalaciones electrotécnicas en el ámbito del reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). También consiste en supervisar el mantenimiento de instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, a partir de la documentación técnica, especificaciones, normativa y procedimientos establecidos, asegurando el funcionamiento, la calidad, la seguridad y la conservación del medio ambiente.

Competencias profesionales, personales y sociales

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación:

a) Elaborar el informe de especificaciones de instalaciones/sistemas obteniendo los datos para la elaboración de proyectos o memorias técnicas.

b) Calcular las características técnicas de equipos y elementos y de las instalaciones, cumpliendo la normativa vigente y los requerimientos del cliente.

c) Elaborar el presupuesto de la instalación, cotejando los aspectos técnicos y económicos para dar la mejor respuesta al cliente.

d) Configurar instalaciones y sistemas de acuerdo con las especificaciones y las prescripciones reglamentarias.

e) Gestionar el suministro y almacenamiento de los materiales y equipos, definiendo la logística y controlando las existencias.

f) Planificar el montaje y pruebas de instalaciones y sistemas a partir de la documentación técnica o características de la obra.

g) Realizar el lanzamiento del montaje de las instalaciones partiendo del programa de montaje y del plan general de la obra.

h) Supervisar los procesos de montaje de las instalaciones, verificando su adecuación a las condiciones de obra y controlando su avance para cumplir con los objetivos de la empresa.

i) Planificar el mantenimiento a partir de la normativa, condiciones de la instalación y recomendaciones de los fabricantes.

j) Supervisar los procesos de mantenimiento de las instalaciones controlando los tiempos y la calidad de los resultados.

k) Poner en servicio las instalaciones, supervisando el cumplimiento de los requerimientos y asegurando las condiciones de calidad y seguridad.

l) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

m) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.

n) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando el desarrollo del mismo, con responsabilidad, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presentan

ñ) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

o) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.

p) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de diseño para todos, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.

q) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.

r) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

Los objetivos generales del ciclo formativo son los siguientes:

a) Identificar las características de las instalaciones y sistemas, analizando esquemas y consultando catálogos y las prescripciones reglamentarias, para elaborar el informe de especificaciones.

b) Analizar sistemas electrotécnicos aplicando leyes y teoremas para calcular sus características.

c) Definir unidades de obra y su número interpretando planos y esquemas, para elaborar el presupuesto.

d) Valorar los costes de las unidades de obra de la instalación, aplicando baremos y precios unitarios, para elaborar el presupuesto.

e) Seleccionar equipos y elementos de las instalaciones y sistemas, partiendo de los cálculos y utilizando catálogos comerciales para configurar instalaciones.

f) Dibujar los planos de trazado general y esquemas eléctricos, utilizando programas informáticos de diseño asistido, para configurar instalaciones y sistemas.

g) Aplicar técnicas de control de almacén utilizando programas informáticos para gestionar el suministro.

h) Identificar las fases y actividades de la desarrollo de la obra, consultando la documentación y especificando los recursos necesarios, para planifica el montaje y las pruebas.

i) Replantear la instalación, teniendo en cuenta los planos y esquemas y las posibles condiciones de la instalación para realizar el lanzamiento.

j) Identificar los recursos humanos y materiales, dando respuesta a las necesidades del montaje para realizar el lanzamiento.

k) Ejecutar procesos de montaje de instalaciones, sistemas y sus elementos, aplicando técnicas e interpretando planos y esquemas para supervisar el montaje.

l) Verificar los aspectos técnicos y reglamentarios, controlando la calidad de las intervenciones y su avance para supervisar los procesos de montaje.

m) Definir procedimientos operacionales y la secuencia de intervenciones, analizando información técnica de equipos y recursos para planificar el mantenimiento.

n) Diagnosticar disfunciones o averías en instalaciones y equipos, verificando los síntomas detectados para supervisar el mantenimiento.

ñ) Aplicar técnicas de mantenimiento en sistemas e instalaciones, utilizando los instrumentos y herramientas apropiados para ejecutar los procesos de mantenimiento.

o) Ejecutar pruebas de funcionamiento y seguridad, ajustando equipos y elementos para poner en servicio las instalaciones.

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y para adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos y organización del trabajo y de la vida personal.

r) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo a la normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros.

v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al diseño para todos.

w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

Los objetivos del módulo son:

1.- Organizar el aprovisionamiento para el montaje de instalaciones eléctricas, analizando los requerimientos de la instalación y la documentación técnica para el montaje

2.- Definir las características de aceptación de materiales y medios para el montaje de viviendas, locales y redes de distribución analizando planes de aprovisionamiento y aplicando técnicas de gestión de almacén

3.- Planificar el montaje de instalaciones eléctricas en edificios y líneas de distribución, analizando planes de montaje y definiendo las fases de ejecución

4.- Caracterizar los procesos de gestión del montaje de instalaciones eléctricas, analizando planes de montaje y estudios de seguridad.

5.- Documentar la puesta en servicio de las instalaciones electrotécnicas, atendiendo a los requerimientos funcionales de la normativa vigente

6.- Planificar el mantenimiento y gestión de residuos de las instalaciones eléctricas en edificios y en el entorno de edificios, identificando las necesidades y elaborando programas de mantenimiento y gestión de residuos

# 2.- CONTENIDOS.

La duración del módulo es de 105 horas, a razón de 3 horas semanales.

Se detallan, a continuación,  los contenidos desarrollados teniendo en cuenta el BOCM. DECRETO 16/2011, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el  plan de estudios del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.

U.T.0 Presentación y análisis del Módulo Profesional.

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
|  | - Perfil profesional. - Capacidades profesionales. - Módulo Profesional 06: Gestión del montaje y del mantenimiento de instalaciones eléctricas (código: 0602) - Resultados de aprendizaje. - Criterios de evaluación. - Proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto para el módulo: Contenidos organizadores y Unidades de trabajo. - Proceso de evaluación propuesto: conceptos evaluables, métodos y formas de evaluación. - Estructura de contenidos del módulo. |

U.T. 1. Organización del proceso de aprovisionamiento del montaje de instalaciones eléctricas.

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Organización del proceso de aprovisionamiento del montaje en instalaciones eléctricas. | - Partes del proyecto aplicables al montaje. Memoria descriptiva. Mediciones. Presupuesto. Pliego de condiciones técnicas. Planos y esquemas. Tipos y características de los materiales. Memoria técnica de diseño. - Certificaciones de obra. Certificaciones técnicas. Homologaciones del producto. Funciones y responsabilidades de la dirección de obra - Métodos y procesos de aprovisionamiento. Técnicas de planificación del aprovisionamiento. Gestión del aprovisionamiento en obras y almacenes. Gestión de compras y herramientas informáticas - Técnicas de codificación de elementos de la instalación - Representación gráfica. Diagramas de flujo. Tipos de símbolos en los diagramas de flujo - Aplicación del plan de montaje a la organización del aprovisionamiento. Hojas de control. Albaranes. Planificación del aprovisionamiento. Software específico de control y planificación del aprovisionamiento |

U.T. 2. Definición de las características de recepción y abastecimiento de materiales y medios de montaje

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Definición de las características de recepción y abastecimiento de materiales y medios para el montaje. | - Tipos de almacén en las empresas de electricidad - Técnicas de almacén. Condiciones de almacenamiento y de organización - Documentación técnica de control de almacén. Gestión de albaranes. Gestión de existencias - Conocimientos básicos de contabilidad (descuentos tarificación, entre otros). Aplicaciones a la gestión de materiales y de compras. - Técnicas de aprovisionamiento y control de stocks El almacén de obra. Características. Ubicación. Seguridad. |

U.T. 3.  Planificación del montaje de instalaciones eléctricas en viviendas y líneas de distribución

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Planificación del montaje de instalaciones eléctricas en viviendas y líneas de distribución. | - Características técnicas de los proyectos eléctricos aplicables al montaje. Condiciones técnicas de los equipos y materiales. - Técnicas procedimentales para la gestión de proyectos. Desarrollo de proyectos eléctricos. Fases y planificación - El proyecto de obra: Características técnicas y normativas para el montaje de instalaciones eléctricas. Instrucciones técnicas específicas. Instrucciones de los fabricantes Herramientas y equipos utilizados en el montaje de instalaciones eléctricas. Herramientas de obra civil. Maquinaria utilizada en el montaje de instalaciones. Técnicas de planificación aplicadas al montaje de instalaciones. Replanteo de la obra, mediciones y cantidades. Tareas a realizar Temporalización de procesos de montaje - Diagrama de red del proyecto (PDM, ADM, entre otros). Relación de tareas. Estimación de actividades - Recursos asignados a las actividades. Calendario de recursos para las actividades. Limitaciones. - Diagramas de GANTT. Técnicas de PERT: - Determinación de actividades. Plazo mínimo de ejecución - Relación temporal entre actividades. Identificación de actividades y caminos críticos - Método de precedencias: secuenciación de actividades, fechas planificadas y fechas impuestas y demoras. Otros métodos. |

U.T.4.  Características de los procesos de gestión del montaje de instalaciones eléctricas

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Características de los procesos de gestión del montaje de instalaciones eléctricas | - Planes de montaje. Organización de los pedidos, recepción de materiales y calendarios de actuación - Técnicas de gestión de recursos humanos y materiales. Organigramas. Planificación. - Herramientas informáticas para la gestión de recursos humanos y materiales - Procedimientos e indicadores de gestión Criterios de aceptación de instalaciones. Criterios de aceptación de materiales. Indicadores de procesos de montaje e instalación, adecuación al REBT, adecuación al proyecto o memoria técnica e diseño y cumplimiento de plazos de entrega entre otros. Indicadores de resultados. Indicadores de satisfacción - Normativa vigente: Reglamento sobre Condiciones técnicas y Garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de transformación. Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión Reglamento electrotécnico para baja tensión. Normas de empresas suministradoras. Código técnico de la Edificación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (ITC), entre otros, o los que los sustituyan. |

U.T. 5. Organización de la puesta en servicio de instalaciones electrotécnicas en viviendas y locales.

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Organización de la puesta en servicio de las instalaciones electrotécnicas en viviendas y locales | - Procedimientos de puesta en servicio. Ejecución y tramitación para la puesta en servicio de las instalaciones según REBT y normativa específica autonómica y local. Diagrama de flujo - Aparatos de medición para la verificación de las instalaciones eléctricas: Equipos de medida: telurómetro; medidor de aislamiento, multímetro, medidor de corrientes de fuga, detector de tensión; equipo de verificador de la sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales, verificador de la continuidad de conductores; medidor de resistencias de bucle, analizador de redes, cámaras termográficas, luxómetro, entre otras Equipos multifunción de verificación de instalaciones eléctricas en baja tensión Características mínimas de los equipos de medida. Aplicaciones y calibración - Valores mínimos y máximos para la aceptación de la puesta en marcha de la instalación, según el REBT, normas UNE, características técnicas del fabricante y otras normas nacionales, autonómicas y locales que les afecten. Condiciones de las medidas. - Requerimientos de la puesta en marcha. Verificaciones previas a la puesta en servicio de la instalación: Verificaciones por examen o visuales: protección contra choques eléctricos, protección contra incendios, tipos de cables instalados, existencia de dispositivos de seccionamiento, mando y protección, tipos de materiales y equipos utilizados, distancias mínimas, entre otras. Verificaciones por medida o ensayos: continuidad de los conductores de protección y de las conexiones equipotenciales, resistencia de aislamiento, protección por separación de circuitos MBTS y MBTP, resistencia de suelos y paredes, resistencia de puesta a tierra, resistencia de bucle, corrientes de fuga, comprobación de los interruptores diferenciales, corte automático de la alimentación, ensayo de polaridad, caídas de tensión, ensayo dieléctrico, alumbrados de emergencia, ensayos funcionales, entre otras medidas. Normativa sobre verificaciones: Norma UNE-HD 60364-6, REBT, normas UNE de producto, entre otras. |

U.T. 5. Organización de la puesta en servicio de instalaciones electrotécnicas en viviendas y locales. (Continuación)

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
|  | - Ensayos de elementos de protección. Tiempo de disparo. Sensibilidad. Calibrado. Selectividad de los dispositivos de protección. Regulación de la curva de actuación. Criterios de aceptación de normativa y especificaciones del fabricante - Análisis de la red de suministro: Perturbaciones de tensión: Fluctuación de tensión, interrupción de la alimentación, sobretensión temporal y variación de la tensión Perturbación de la forma de onda: sobretensión transitoria, armónicos, señales de información transmitidas por la red. Perturbación de frecuencia: variaciones de la frecuencia Simetría: desequilibrios de tensión Técnicas y equipos para la medición y detección de perturbación en redes eléctricas. Analizador de redes. Tipos normalizados por la empresa suministradora. Normativa: Norma UNE-EN 50160 sobre la calidad en el suministro eléctrico y Real Decreto que regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (Real Decreto 1995/2000) o las que la sustituyan. Criterios de aceptación. - Revisión de locales de pública concurrencia: Revisiones iniciales y periódicas. Periodicidad de las revisiones Verificación por examen y por medida. Criterios de aceptación según normativa vigente Orden 7955/2006 que regula el mantenimiento y la inspección periódica de las instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia y alumbrado público o la que la sustituya. - Medidas de seguridad: Categoría de los equipos de medida Realización de mediciones, ensayos y verificaciones según el Real Decreto 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente a riesgo eléctrico Seguridad de las medidas en locales con riesgo de incendio o explosión |

U.T. 5. Organización de la puesta en servicio de instalaciones electrotécnicas en viviendas y locales. (Continuación)

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
|  | - Normativa vigente: REBT, Normas UNE, Real Decreto 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente a riesgo eléctrico, Real Decreto 1995/2000 que regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica o las que lo sustituyan. |

U.T. 6. Planificación del mantenimiento y gestión de residuos.

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Planificación del mantenimiento y gestión de residuos. | - Puntos susceptibles de mantenimiento de una instalación eléctrica. Plan de mantenimiento. Protocolo de mantenimiento Temporalización de tareas Puntos de revisión: canalizaciones, conexiones, mecanismos, tomas de tierra, cuadros de mando y protección, equipos y materiales, entre otros Puntos de revisión según la documentación técnica del fabricante - Aprovisionamiento de materiales y gestión de stocks - Verificaciones periódicas. Informe de las verificaciones periódicas. Norma UNE- HD 60364-6 - Mantenimiento preventivo y correctivo: Concepto, tareas, tipos y ejemplos de aplicación Mantenimiento aplicado a instalaciones de enlace e interior de edificios destinado a viviendas, a locales y a industrias Mantenimiento aplicado a redes de distribución en alta y baja tensión Mantenimiento aplicado a centros de distribución Mantenimiento aplicado a otras instalaciones (Telecomunicaciones, fotovoltaicas, alumbrado exterior, etc) - Técnicas de planificación de mantenimiento. Gestión de mantenimiento. Procedimientos para la planificación. Indicadores de control del mantenimiento. Hojas de tomas de datos. Libro de mantenimiento. |

U.T. 6. Planificación del mantenimiento y gestión de residuos. (Continuación)

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
|  | - Instrucciones de mantenimiento de fabricantes. Catálogos de fabricante. Hojas de características técnicas. Transporte, recepción e instalación de los equipos y materiales. Herramientas informáticas de los fabricantes. - Gestión de residuos industriales. Tipos de residuos. Caracterización y clasificación de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Pictogramas para la identificación de residuos. Normas de aplicación nacional e internacional - Plan de gestión de residuos. Partes y contenidos del plan de gestión de residuos. Zonas de producción de residuos. Almacenamiento y transporte de residuos. Registro de residuos. Gestores de residuos. Puntos de entrega. - Contenidos de un plan de mantenimiento: Puntos de revisión. Plazos de revisión. Operaciones de mantenimiento. Aparatos de medida y equipos necesarios. Medidas de seguridad y de protección personal. Criterios y valores de aceptación. Materiales de reposición. Hojas de seguimiento y control. Libro de mantenimiento. Contratos de mantenimiento. - Detección y control de indicadores de procesos de mantenimiento. Criterios de aceptación - Técnicas de gestión de recursos humanos y materiales. Herramientas informáticas para la gestión de recursos humanos y materiales. - Procedimientos e indicadores de gestión. Protocolos de mantenimiento. |

U.T. 7. Inspección de las instalaciones eléctricas.

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Inspección de las instalaciones eléctricas | - Organismos de control autorizados. Normativa. Características y funciones - Instalaciones eléctricas que precisan inspección. Periodicidad. Inspecciones en instalaciones eléctricas de baja tensión. Inspecciones en redes de distribución en alta tensión Inspección en centros de transformación - Procedimientos y metodología de las inspecciones. Protocolos de inspección. Puntos de inspección en instalaciones de baja tensión, redes de alta tensión y centros de transformación. - Clasificación de defectos en una instalación. Clasificación de la instalación. Certificado de inspección. - Normativa: Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, REBT, normativa autonómica, entre otros, o los que los sustituyan. |

# 3.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

La duración del módulo profesional Gestión del montaje y del mantenimiento de instalaciones eléctricas (código: 0602)  es de 105 horas anuales, que distribuidas a lo largo del curso, nos dan un balance de 3 horas semanales  y los contenidos serán desarrollados mediante una serie  de unidades de trabajo que tendrán la siguiente temporización:

| Unidad de Contenido | Horas |
| --- | --- |
| U.T.0. Presentación y análisis del Módulo Profesional. | 3 |
| U.T. 1. Organización del proceso de aprovisionamiento del montaje en instalaciones eléctricas. | 9 |
| U.T. 2. Definición de las características de recepción y abastecimiento de materiales y medios para el montaje. | 8 |
| U.T. 3. Planificación del montaje de instalaciones eléctricas en viviendas y líneas de distribución. | 16 |
| U.T.4. Características de los procesos de gestión del montaje de instalaciones eléctricas. | 14 |
| U.T. 5. Organización de la puesta en servicio de instalaciones electrotécnicas en viviendas y locales. | 28 |
| U.T.6. Planificación del mantenimiento y gestión de residuos. | 15 |
| U.T.7. Inspección de las instalaciones eléctricas. | 12 |

4.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA.

Para acometer los contenidos y alcanzar los objetivos establecidos, las actividades de enseñanza-aprendizajes propuestas tratan de facilitar y fomentar la actividad e implicación del alumno, evitándose metodologías limitadas a la exposición de las materias por parte del profesor, quien procurará despertar la curiosidad de los alumnos por conocer, observar, analizar, investigar. Se fomentará la actitud positiva en la adquisición de hábitos que permitan realizar los trabajos con método, orden, planificación anticipada y perseverancia ante las dificultades y obstáculos encontrados.

Se basará en el desarrollo de las capacidades, en el "saber hacer", en lo procedimental más que en "el conocimiento por el conocimiento".

La metodología se puede concretar en los siguientes puntos:

EXPOSICIÓN CONCEPTUAL.- El profesor fijará los conceptos básicos del tema. Se procurará que el alumno descubra los distintos aspectos del tema mediante los ejercicios asociados a él. Se reforzará esta actividad mediante la realización de numerosos ejercicios escritos.

ACTIVIDAD PROCEDIMENTAL.- El alumno desarrollará los ejercicios y trabajos, partiendo de las instrucciones facilitadas por el profesor y bajo la supervisión de éste, extrayendo las oportunas conclusiones. Se potenciará la autonomía del alumno y su capacidad crítica.

CONTROL DE APRENDIZAJE.- Mediante la supervisión individual de cada alumno, análisis de fichas y control por exámenes se irá comprobando el nivel de aprendizaje del grupo, valorándose el nivel de objetivos conseguidos y tomando las medidas correctoras oportunas.

La metodología general debe combinar el trabajo del alumno (su labor investigadora, de observación, de análisis, de adquisición de hábitos, actitudes, etc.) con la función docente, la cual consistirá sobre todo en exposiciones o introducciones de determinadas materias, en la preocupación por que el alumno utilice estrategias metodológicas de tipo inductivo-deductivo y use materiales de apoyo y medios didácticos y bibliográficos adecuados.

Pasos para el desarrollo de la actividad diaria:

- Explicación por parte del profesor de los conceptos más importantes a tener en cuenta.

- Al finalizar cada bloque se realizará una prueba objetiva individualizada y global en cuanto a conceptos, donde el alumno demuestre su claridad de ideas y capacidad de aplicación de lo aprendido a un caso real.

De esta forma, integramos en un continuo y único proceso de aprendizaje la teoría y la práctica junto a los procedimientos y a los conocimientos que, gradualmente en Unidades de Trabajo, presentamos al alumno en esta programación de contenidos secuenciados por orden creciente de dificultad.

Los diferentes temas que componen el módulo son materias para las cuales es fácil encontrar apoyo práctico, por medio de dispositivos comerciales.; además, debemos valernos de material gráfico como diapositivas, vídeos, catálogos comerciales, etc., para que el alumno conozca los materiales y circuitos electrotécnicos. Aquí también es importante introducir la búsqueda de contenidos e información de todo tipo a través de Internet.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales g), h), i), j), k), l), m), n), ñ) y o) del ciclo formativo. Y las competencias e), f), j), h), i), j) y k) del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

- Gestión del aprovisionamiento para lanzar el montaje de una instalación

- El reconocimiento de técnicas de control de los stocks y almacenes para el aprovisionamiento de equipos y materiales

- La aplicación de técnicas de control y planificación del montaje de instalaciones eléctricas

- El reconocimiento de métodos de gestión del montaje

- La organización de la puesta en servicio de las instalaciones

- La organización del mantenimiento preventivo y predictivo de equipos e instalaciones

- La gestión del mantenimiento de instalaciones y reparación de averías eléctricas

# 5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Los  criterios de evaluación están asociados a cada una de las capacidades terminales, y son los siguientes:

Organiza el aprovisionamiento para el montaje de instalaciones eléctricas, analizando los requerimientos de la instalación y la documentación técnica para el montaje

Criterios de evaluación:

- Se han identificado las partes del proyecto o memoria técnica

- Se han definido los puntos críticos de aprovisionamiento

- Se ha definido el sistema de codificación para la identificación y trazabilidad de los materiales

- Se han identificado las fases del plan de montaje de la instalación

- Se han reconocido los equipos y elementos asociados a cada una de las fases del montaje

- Se han establecido las condiciones de suministro de cada material o equipo

- Se ha elaborado el plan de aprovisionamiento

- Se han relacionado los planes de aprovisionamiento y de montaje

Define las características de aceptación de los materiales y medios para el montaje de viviendas, locales y redes de distribución analizando planes de aprovisionamiento y aplicando técnicas de gestión de almacén

Criterios de evaluación:

- Se han reconocido los tipos de almacén de las empresas eléctricas

- Se han previsto las características del almacén de obra

- Se han reconocido tipos de listados de almacén

- Se han aplicado técnicas de gestión y organización de almacenes

- Se han empleado técnicas de control de recepción de suministros (transporte, plazos y pautas, entre otros)

- Se han elaborado hojas de entrega del material

- Se han identificado posibles contingencias

- Se han propuesto soluciones alternativas ante posibles contingencias (demoras y rechazos entre otros)

Planifica el montaje de instalaciones eléctricas en edificios y líneas de distribución, analizando planes de montaje y definiendo las fases de ejecución

Criterios de evaluación:

- Se ha reconocido documentación técnica, normas y reglamentos que afectan al montaje

- Se han identificado las fases del proceso de montaje

- Se han determinado las necesidades de cada fase del montaje

- Se han reconocido los materiales, herramientas, maquinaria de cada fase del montaje

- Se han determinado los recursos humanos de cada fase del montaje

- Se han evaluado los puntos críticos del montaje

- Se ha representado el cronograma del montaje según sus fases

- Se han determinado los medios de producción necesarios

- Se han previsto contingencias y propuesto soluciones para su resolución

- Se ha elaborado el plan de montaje

Caracteriza los procesos de gestión del montaje de instalaciones eléctricas, analizando planes de montaje y estudios de seguridad.

Criterios de evaluación:

- Se han identificado todos los apartados del plan de montaje

- Se ha planificado el control de avance de obra

- Se ha adecuado el plan de montaje a las características de la instalación

- Se han reconocido las técnicas de gestión de personal en la ejecución de las instalaciones eléctricas

- Se han aplicado las técnicas de gestión de materiales y elementos del montaje de las instalaciones

- Se han reconocido procedimientos para la gestión del montaje

- Se han determinado indicadores para la gestión del montaje

- Se ha aplicado la normativa electrotécnica y de seguridad en el trabajo, durante el montaje

Documenta la puesta en servicio de las instalaciones electrotécnicas, atendiendo a los requerimientos funcionales y a la normativa vigente

Criterios de evaluación:

- Se han reconocido las instrucciones técnicas del REBT aplicables a la instalación

- Se han determinado las mediciones necesarias para la aceptación de la instalación

- Se han determinado los valores mínimos de aislamiento, rigidez dieléctrica, resistencia de tierra y corrientes de fuga aceptables para la aceptación de la instalación

- Se han reconocido las actuaciones básicas que se deben realizar para la puesta en servicio de una instalación (continuidad, accesibilidad y alturas, entre otras)

- Se han realizado los ensayos de los elementos de protección

- Se han realizado las medidas necesarias para el análisis de la red de suministro (detección de armónicos y perturbaciones)

- Se han propuesto verificaciones específicas en locales de pública concurrencia, industriales y con fines especiales

- Se han determinado medidas de seguridad específicas en la puesta en marcha de instalaciones de viviendas y locales

Planifica el mantenimiento y gestión de residuos de las instalaciones eléctricas en edificios y en el entorno de edificios, identificando las necesidades y elaborando programas de mantenimiento y gestión de residuos

Criterios de evaluación:

- Se han identificado las partes y elementos de la instalación susceptibles de mantenimiento

- Se ha planificado el aprovisionamiento de cada una de las partes

- Se han procedimentado las operaciones básicas de mantenimiento preventivo y correctivo

- Se ha programado el mantenimiento de la instalación teniendo en cuenta sus características

- Se han identificado las instrucciones de los fabricantes de los equipos y elementos que intervienn en la instalación

- Se han propuesto ajustes de los equipos y elementos para su buen funcionamiento

- Se ha determinado la compatibilidad de los equipos o elementos

- Se han elaborado programas de mantenimiento

- Se han reconocido los tipos de residuos de una instalación

- Se ha planificado el programa de gestión de recursos

# 6.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

A la hora de evaluar debe tenerse presente que la obtención del título debe ir unida a la adquisición y acreditación de las competencias generales, profesionales personales y sociales indicadas en el Real Decreto 1127/2010 que establece el título de Técnico Superior en  Sistemas Electrotécnicos y Automatizados y se fijan sus enseñanzas mínimas.

La evaluación de cada unidad de trabajo será continua, global, formativa y tan individualizada como sea posible. Se tratará de que sea un seguimiento diario en el que se tendrá en cuenta la asimilación de los contenidos, el trabajo en  equipo e individual, la expresión oral y escrita, los conceptos, procedimientos y actitudes, el rigor en la realización y el orden en la presentación de los trabajos, practicándose también las pruebas objetivas individuales para comprobar el aprovechamiento individual del alumnado.

Para la evaluación del módulo se tendrá en cuenta que muchas de las actividades se realizan en grupo mientras que otras son individuales, por tanto se procederá de la siguiente manera:

- Se evaluará el trabajo diario realizado por el grupo.

- Se tomarán datos de los ejercicios prácticos realizados por cada grupo de alumnos .

- Se tendrá en cuenta la actitud ante la resolución de problemas y ante las dificultades.

- Se evaluará así mismo la actitud, comportamiento e iniciativa.

- Se procederá a la evaluación global de cada trabajo realizado.

Periódicamente se realizaran pruebas objetivas, que servirán para determinar los conocimientos adquiridos. Estas pruebas consistirán en ejercicios teóricos- prácticos que se ajusten a los criterios de evaluación exigibles.

Como principio básico, la evaluación de este módulo debe concretarse en un conjunto de acciones planificadas, en unos momentos determinados (inicial, continua y final) y con unas finalidades concretas (diagnóstico, formativa-informativa y sumativa).

Se tendrá presente que habida cuenta de la metodología didáctica propuesta anteriormente, a la hora de evaluar una unidad se han de considerar las distintas variables del alumnado (conceptos, procedimientos y actitudes). Se ha de plantear una evaluación continua, global y tan individualizada como sea posible. La evaluación se hace día a día, es un seguimiento diario, y no se resuelve con una prueba puntual al terminar una unidad. Los aspectos que hay que considerar en la evaluación son: actitud grupal e individual, trabajo individual y en equipo, expresión oral y escrita, presentación, rigor, conceptos y procedimientos. También se ha de proporcionar oportunidades para la autoevaluación por parte de los alumnos/as mediante la entrega de numerosos ejercicios.

La resolución de casos prácticos y la realización de proyectos incluidos en las actividades de aprendizaje se utilizarán también como instrumento de evaluación. De esta manera, además de conocer cómo progresa el alumno, y el grupo en general, podrán detectarse las carencias y adoptar las medidas oportunas. En ambos casos, la información y resultados que se generen deberán tenerse en cuenta en el proceso evaluativo.

De todo lo anterior se deduce que la asistencia a clase es, además de obligatoria, absolutamente esencial para el proceso evaluador. Tal y como se recoge en la Orden 2694/2009  el alumno que acumule un número de faltas equivalente al 15% de la formación en el centro o no asista durante 15 días consecutivos, se realizará una anulación de la matrícula.

Se tendrá en cuenta para la calificación final la actitud desplegada por el alumno a lo largo del curso académico

# 7.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La evaluación del aprendizaje del alumno en este ciclo formativo será una evaluación continua que se realizará a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno, con el fin de poder detectar las dificultades en el momento en el que se producen. Las enseñanzas de este módulo se imparten en régimen presencial, por lo que es obligatoria la asistencia del alumno a todas las actividades previstas en esta programación.

Los criterios y procedimientos de evaluación, tendrán en cuenta los objetivos del título, y establecerán el grado de aprendizaje que se espera haya alcanzado el alumno en un momento determinado respecto de las capacidades indicadas en los objetivos generales.

Para realizar la calificación en cada uno de los trimestres, se realizará como mínimo una prueba escrita, que puede estar complementada con una parte práctica  y que tendrá un peso de 70% de la nota del trimestre. Un 20%, se obtendrá a partes iguales de trabajos entregados a lo largo del periodo que se está evaluando. Otro 10%, se obtendrá valorando la actitud hacia el trabajo por parte del alumno (interés, esfuerzo, respeto a las normas, grado de participación, orden y limpieza, puntualidad, etc.)

Es obligatorio la entrega de trabajos en la fecha indicada para ser evaluado positivamente en la evaluación y en el módulo.

Las convocatorias de exámenes serán únicas, si algún alumno o alumnos no se presentan, deberán aportar un justificante debidamente cumplimentado. Si la justificación es válida se les permitirá el uso de la convocatoria.

Es necesario, para superar este módulo, que el alumno adquiera unos contenidos básicos de todas y cada una de las unidades didácticas, que son los siguientes:

Organización del aprovisionamiento del montaje en instalaciones eléctricas:

- Partes del proyecto aplicables al montaje

- Certificación de obra

- Métodos. Procesos de aprovisionamiento. Técnicas de planificación del aprovisionamiento

- Técnicas de codificación de elementos de la instalación

- Representación gráfica. Diagramas de flujo

- Aplicación del plan de montaje a la organización del aprovisionamiento

Definición de las características de recepción y abastecimiento de  materiales y medios para el montaje:

- Tipos de almacén en las empresas de electricidad.

- Técnicas de almacén

- Documentación técnica de control del almacén

- Conocimientos básicos de contabilidad (descuentos, tarificación, entre otros)

- Técnicas de aprovisionamiento y control de stocks

- El almacén de obra

Planificación del montaje de instalaciones eléctricas en viviendas y líneas de distribución:

- Características técnicas de los proyectos eléctricos aplicables al montaje

- Técnicas procedimentales para la gestión de proyectos

- El proyecto de obra

- Técnicas de planificación aplicadas al montaje de instalaciones

- Temporalización de los procesos de montaje

Caracterización de los procesos de gestión del montaje de instalaciones eléctricas:

- Planes de montaje

- Técnicas de gestión de recursos humanos y materiales

- Herramientas informáticas para la gestión de recursos humanos y materiales

- Procedimientos e indicadores de gestión

- Temporalización del proceso de montaje

- Normativa vigente

Organización de la puesta en servicio de instalaciones electrotécnicas en viviendas y locales

- Procedimientos de puesta en servicio

- Aparatos de medición

- Valores mínimos de aceptación

- Requerimientos de puesta en marcha

- Ensayos de elementos de protección

- Análisis de la red de suministro (armónicos, perturbaciones, nivel de tensión, estabilidad, entre otros..)

- Revisión de locales de pública concurrencia (puntos críticos y plan de revisiones)

- Medidas de seguridad

- Normativa vigente

Planificación del mantenimiento y gestión de residuos:

- Puntos susceptibles de mantenimiento en una instalación eléctrica

- Aprovisionamiento de materiales y gestión de stocks

- Mantenimiento preventivo y correctivo

- Técnicas de planificación de mantenimiento

- Instrucciones de mantenimiento de fabricantes

- Gestión de residuos industriales

- Plan de gestión de residuos

- Contenidos de un plan de mantenimiento

- Detección y control de los indicadores de procesos de mantenimiento. Criterios de aceptación

- Técnicas de gestión de recursos humanos y materiales

- Procedimientos e indicadores de gestión

Tanto las actividades como los controles son recuperables, mediante la nueva realización de la actividad no superada y/o con el examen de recuperación del tema.

Cada trimestre tendrá una nota como reflejo del progreso que el alumno obtenga en los distintos bloques que están íntimamente relacionados y se consideran secuenciales y se pueda apreciar el progreso del alumno, sin embargo, dichas notas son reflejo  de bloques de materia independientes y para la evaluación final se tendrá en cuenta lo siguiente:

- La calificación se obtendrá con una nota media de los tres trimestres de 5 o superior, siempre que no se tenga más de un bloque de materia suspenso. No se realizarán medias si algún bloque tiene una nota inferior a 4 puntos.

Sistema de recuperación.-

-  Se realizará  un examen de recuperación por evaluación, además de una prueba final antes de la evaluación final ordinaria.

- Para aquellos alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria, existirá una convocatoria extraordinaria SIEMPRE que la carga horaria del número total de módulos suspensos no supere las 9 h semanales (Orden 2323/2003, B.O.C.M 13/5/2003). En esta convocatoria se realizará una prueba de contenido teórico/práctico basada en los contenidos mínimos.

El alumno estudiará de forma autónoma la materia ayudado de libros de texto y apuntes.

El profesor indicará la elaboración de trabajos y resolución de problemas similares a los tratados durante el curso, debiendo éstos ser entregados en el plazo establecido por el profesor.

También deberá superarse un examen consistente en preguntas teóricas y resolución de problemas que prueben la adquisición de los conocimientos adquiridos.

Para la elaboración, calificación y evaluación de dicha prueba escrita se tendrán en cuenta los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y las enseñanzas mínimas exigibles. Para su superación será necesario obtener una nota igual o superior a 5 puntos.

# 8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

Los materiales y recursos didácticos deben cumplir el objetivo de facilitar el proceso de comunicación que tiene lugar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Concretando en lo que se refiere a materiales y recursos didácticos, haremos uso de los siguientes:

- Aula polivalente.

- Reglamentos y normativa electrotécnica.

- Cintas de vídeo, transparencias, fotocopias, etc.

- Pizarra, láminas, cuaderno

- Consulta en bibliotecas, Internet, revistas, catálogos etc.

- Aula de informática.

- Proposición de prácticas.

- Simuladores, en el aula de informática.

- Vídeo y televisión.

- Material propio de la dotación del aula-taller de equipos electrotécnicos.

- Catálogos de firmas comerciales.

- Bibliografía.

- Los materiales para prácticas serán los correspondientes al equipamiento del Taller de instalaciones electrotécnicas que indique la legislación vigente correspondiente.

# 9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Se pueden  plantear las siguientes actividades:

- Realizar visitas a exposiciones y certámenes que se realicen de fabricantes de aparamenta eléctrica que durante el presente curso escolar se realicen en el IFEMA (como a MATELEC).

- Cualquier posible actividad que pueda surgir en el entorno local, regional o nacional (Feria, Simposium,etc) que desarrolle el temario o parte del mismo del módulo.

10.- RELACIÓN DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA DEL CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES QUE CUBRE EL MÓDULO.

El módulo desarrollado en esta programación establece la correspondencia que se indica a continuación con las unidades de competencia que se enumeran de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio para su convalidación. Este módulo puede ser convalidado si se demuestran las unidades de competencia que se enumerar a continuación:

Unidades de competencia acreditadas

UC1180_3: Organizar y gestionar los procesos de montaje en las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales.

UC01182_3: Organizar y gestionar los procesos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales..

UC1275_3: Planificar y gestionar el montaje y mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior..