Sistemas y circuitos eléctricos.

Equivalencia en créditos ECTS: 8.

Código: 0520.

| CURSO ESCOLAR | 2011 - 2012 |
| --- | --- |
| PROFESOR |  |
| CENTRO |  |

ÍNDICE

1.   OBJETIVOS (RESULTADOS DE APRENDIZAJE).	3

2.   CONTENIDOS.	6

3.   DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.	18

4.   METODOLOGÍA DIDÁCTICA	19

5.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN	20

6.   PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.	21

7.   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN	22

8.   MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS	24

9.   ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	25

10 RELACIÓN DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA DEL CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES QUE CUBRE EL MÓDULO…………………………………………………………………………25

- OBJETIVOS DEL CICLO Y DEL MÓDULO

Este módulo profesional da respuesta a la necesidad de proporcionar una adecuada base teórica y práctica para la comprensión de los parámetros, principios de funcionamiento y características de equipos electrónicos y máquinas de corriente alterna, utilizadas en instalaciones eléctricas, automatismos, instalaciones domóticas, instalaciones solares fotovoltaicas e ICT, entre otras.

Proporcionar una adecuada base teórica y práctica sobre los equipos y técnicas de medida utilizadas en verificación, puesta en servicio y mantenimiento de instalaciones eléctricas e ICT y enseñar a reconocer los riesgos y efectos de la electricidad.

La definición de estas funciones incluye aspectos como:

- Determinar los parámetros característicos de instalaciones y máquinas de corriente  alterna.

- Reconocer los principios básicos del funcionamiento de las máquinas eléctricas de corriente alterna.

- Reconocer técnicas de arranques y control	de máquinas eléctricas.

- Identificar de forma práctica las principales características de circuitos electrónicos digitales y analógicos básicos mediante circuitos funcionales.

- Identificar de forma práctica sistemas de alimentación conmutados.

- Identificar los equipos de medida que se deben utilizar para verificación, puesta en servicio y/o mantenimiento.

- Realizar medidas de las magnitudes características en instalaciones y máquinas de corriente alterna.

- Utilizar herramientas apropiadas (calculadora científica y aplicaciones informáticas,  entre otras).

- Utilizar de forma coherente y correcta las unidades adecuadas para cada magnitud.

- Presentar los resultados de los cálculos con  la precisión requerida.

- Reconocer los riesgos y efectos de la electricidad

Se imparte en el primer curso del Ciclo Formativo definido en el B.O.E. REAL DECRETO 1127/2010, de10 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados y se fijan sus enseñanzas mínimas

Competencia general del ciclo formativo

Consiste en desarrollar proyectos y en gestionar y supervisar el montaje y mantenimiento de instalaciones electrotécnicas en el ámbito del reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). También consiste en supervisar el mantenimiento de instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, a partir de la documentación técnica, especificaciones, normativa y procedimientos establecidos, asegurando el funcionamiento, la calidad, la seguridad y la conservación del medio ambiente.

Competencias profesionales, personales y sociales

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación:

a) Elaborar el informe de especificaciones de instalaciones/sistemas obteniendo los datos para la elaboración de proyectos o memorias técnicas.

b) Calcular las características técnicas de equipos y elementos y de las instalaciones, cumpliendo la normativa vigente y los requerimientos del cliente.

c) Elaborar el presupuesto de la instalación, cotejando los aspectos técnicos y económicos para dar la mejor respuesta al cliente.

d) Configurar instalaciones y sistemas de acuerdo con las especificaciones y las prescripciones reglamentarias.

e) Gestionar el suministro y almacenamiento de los materiales y equipos, definiendo la logística y controlando las existencias.

f) Planificar el montaje y pruebas de instalaciones y sistemas a partir de la documentación técnica o características de la obra.

g) Realizar el lanzamiento del montaje de las instalaciones partiendo del programa de montaje y del plan general de la obra.

h) Supervisar los procesos de montaje de las instalaciones, verificando su adecuación a las condiciones de obra y controlando su avance para cumplir con los objetivos de la empresa.

i) Planificar el mantenimiento a partir de la normativa, condiciones de la instalación y recomendaciones de los fabricantes.

j) Supervisar los procesos de mantenimiento de las instalaciones controlando los tiempos y la calidad de los resultados.

k) Poner en servicio las instalaciones, supervisando el cumplimiento de los requerimientos y asegurando las condiciones de calidad y seguridad.

l) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

m) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.

n) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando el desarrollo del mismo, con responsabilidad, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presentan

ñ) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

o) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.

p) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de diseño para todos, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.

q) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.

r) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

Los objetivos generales del ciclo formativo son los siguientes:

a) Identificar las características de las instalaciones y sistemas, analizando esquemas y consultando catálogos y las prescripciones reglamentarias, para elaborar el informe de especificaciones.

b) Analizar sistemas electrotécnicos aplicando leyes y teoremas para calcular sus características.

c) Definir unidades de obra y su número interpretando planos y esquemas, para elaborar el presupuesto.

d) Valorar los costes de las unidades de obra de la instalación, aplicando baremos y precios unitarios, para elaborar el presupuesto.

e) Seleccionar equipos y elementos de las instalaciones y sistemas, partiendo de los cálculos y utilizando catálogos comerciales para configurar instalaciones.

f) Dibujar los planos de trazado general y esquemas eléctricos, utilizando programas informáticos de diseño asistido, para configurar instalaciones y sistemas.

g) Aplicar técnicas de control de almacén utilizando programas informáticos para gestionar el suministro.

h) Identificar las fases y actividades de la desarrollo de la obra, consultando la documentación y especificando los recursos necesarios, para planifica el montaje y las pruebas.

i) Replantear la instalación, teniendo en cuenta los planos y esquemas y las posibles condiciones de la instalación para realizar el lanzamiento.

j) Identificar los recursos humanos y materiales, dando respuesta a las necesidades del montaje para realizar el lanzamiento.

k) Ejecutar procesos de montaje de instalaciones, sistemas y sus elementos, aplicando técnicas e interpretando planos y esquemas para supervisar el montaje.

l) Verificar los aspectos técnicos y reglamentarios, controlando la calidad de las intervenciones y su avance para supervisar los procesos de montaje.

m) Definir procedimientos operacionales y la secuencia de intervenciones, analizando información técnica de equipos y recursos para planificar el mantenimiento.

n) Diagnosticar disfunciones o averías en instalaciones y equipos, verificando los síntomas detectados para supervisar el mantenimiento.

ñ) Aplicar técnicas de mantenimiento en sistemas e instalaciones, utilizando los instrumentos y herramientas apropiados para ejecutar los procesos de mantenimiento.

o) Ejecutar pruebas de funcionamiento y seguridad, ajustando equipos y elementos para poner en servicio las instalaciones.

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y para adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos y organización del trabajo y de la vida personal.

r) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo a la normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros.

v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al diseño para todos.

w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

Los objetivos del módulo son:

1.- Determinar los parámetros de sistemas eléctricos, realizando cálculos o medidas en circuitos de corriente alterna (c.a.).

2.- Determinar las características de las máquinas rotativas de corriente alterna analizando sus  principios de funcionamiento e identificando sus campos de aplicación.

3.- Caracterizar transformadores trifásicos, analizando su funcionamiento y realizando pruebas y ensayos.

4.- Realizar medidas para  la verificación, puesta en servicio y  mantenimiento de instalaciones electrotécnicas, describiendo procedimientos y equipos de medida.

5.- Caracterizar circuitos electrónicos analógicos, analizando su funcionamiento e identificando sus aplicaciones.

6.- Caracterizar circuitos electrónicos digitales, analizando su funcionamiento e identificando sus aplicaciones.

# 2.- CONTENIDOS.

Seguidamente se detallan los contenidos desarrollados teniendo en cuenta el B.O.C.M. DECRETO 16/2011, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el  plan de estudios del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.

U.T.0 Presentación y análisis del Módulo Profesional.

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
|  | - Perfil profesional. - Capacidades profesionales. - Módulo profesional 06: - Sistemas y circuitos eléctricos. - Equivalencia en créditos ECTS: 8. - Código: 0520. - Contenidos (duración 140 horas) - Resultados de aprendizaje. - Criterios de evaluación. - Proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto para el módulo: Contenidos organizadores y Unidades de trabajo. - Proceso de evaluación propuesto: conceptos evaluables, métodos y formas de evaluación. - Estructura de contenidos del módulo. |

U.T. 1. La electricidad.

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| La electricidad. Conceptos básicos: | - Electrización de los átomos y electricidad estática. - Concepto de carga eléctrica y de campo eléctrico. Ley de Coulomb. - Teoría atómica. Movimiento de electrones y corriente eléctrica. - Distintas formas de producción de electricidad. - Circuito eléctrico. Intensidad de corriente eléctrica. Definición, unidades y medida. - Tipos de corriente eléctrica y su representación. Tensión eléctrica y fuerza electromotriz. Definición, unidades y medida. - Representación simbólica de las magnitudes y unidades eléctricas. Norma UNE 21405-1 o la que la sustituya |

U.T. 2. Resistencia eléctrica.

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Resistencia eléctrica: | - Diferencia entre conductores y aislantes. - Resistencia eléctrica: Definición, unidades y medida. - Ley de Ohm. - Resistividad y conductividad. Diferencias y relación entre ellas. - Influencia de la temperatura sobre la resistencia eléctrica: Variación de la resistividad con la temperatura. - Resistencia de un conductor y de un tendido eléctrico a dos hilos. - Concepto de caída de tensión en un conductor y en un tendido eléctrico a dos hilos cuando es recorrido por una corriente eléctrica: Influencia de la resistencia. - Resistencia de un aislante. - Rigidez dieléctrica de un aislante. |

U.T. 3. Potencia y energía eléctrica.

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Potencia y energía eléctrica: | - Potencia eléctrica: Definición, unidades y medida. - Concepto de pérdida de potencia en un conductor y en un tendido eléctrico a dos hilos cuando es recorrido por una corriente eléctrica: Influencia de la resistencia. - Energía eléctrica: Definición, unidades y medida. |

U.T.4. Efecto térmico de la electricidad.

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Efecto Joule y aplicaciones del efecto térmico de la electricidad: | - Efecto Joule. - Calor específico de los materiales. - Calor útil y calor perdido: Aprovechamiento del efecto térmico. - Calentamiento de un conductor debido a su resistencia al ser recorrido por una corriente eléctrica. Cálculo de la sección de conductores por la temperatura máxima admisible. - Densidad de corriente eléctrica: Concepto y unidades. - Cálculo de la sección de conductores por la caída de tensión máxima admisible. - Calentamiento de un contacto eléctrico debido a su resistencia al ser recorrido por una corriente eléctrica: Técnicas elementales de ejecución de conexiones y de empalmes. - El efecto térmico y la calefacción. - Concepto de cortocircuito y de sobrecarga: Causas y efectos. - Aplicación del efecto térmico en la protección de circuitos eléctricos: Fusibles, interruptores automáticos, relés térmicos, etcétera. |

U.T. 5. Circuitos en corriente continúa.

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Circuito serie, paralelo y mixto en corriente continua: | - Acoplamiento de circuitos en serie. Aplicaciones prácticas. - Acoplamiento de circuitos en paralelo. Aplicaciones prácticas. - Acoplamiento de circuitos en mixto. |

U.T. 6. Pilas y acumuladores.

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Aplicaciones del efecto químico de la corriente eléctrica: | - Fundamentos y aplicaciones de la electrólisis. - Pilas: Tipos y características. - Acumuladores: Tipos, constitución y características. - Conexión en serie y en paralelo. |

U.T. 7. Condensadores.

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Los condensadores: | - Funcionamiento y características de funcionamiento. - Tipos y características técnicas. - Asociación serie y paralelo. |

U.T. 7. Magnetismo.

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Efecto magnético de la electricidad: magnetismo y electromagnetismo .Inducción electromagnética: | - Magnetismo. - Electromagnetismo. - Circuito magnético: Magnitudes fundamentales. Saturación magnética, permeabilidad magnética e histéresis magnética. - Electroimanes y su aplicación práctica. - Procedimiento de inducción de fuerzas electromotrices: En un conductor rectilíneo, en una espira, en una bobina. Ley de Faraday. Ley de Lenz. - Aplicaciones prácticas del fenómeno de inducción electromagnética: En máquinas eléctricas, en protecciones eléctricas, en aparatos de medida eléctricos, etcétera. - Corrientes parásitas o de Foucault. - Fenómenos de autoinducción en bobinas. |

U.T. 7. Corriente Alterna.

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Corriente alterna senoidal. | - Generalidades. Producción de una corriente alterna senoidal. Tipos de corriente alterna. Valores de referencia de una onda de corriente alterna senoidal: Forma de onda, valores instantáneos, valores medios, valores máximos (de pico o amplitud), valores eficaces, factor de cresta, frecuencia, período, velocidad angular, ángulo de fase inicial. Representación vectorial de la tensión y de la intensidad. Concepto de desfase tensión-intensidad. Ondas de corriente alterna no senoidales: Ondas cuadradas, ondas pulsantes, ondas deformadas, etcétera - Enumeración de los efectos de estas ondas sobre los circuitos de corriente alterna. - Corriente alterna monofásica. Circuitos con receptores de corriente alterna monofásica: Circuito con receptor resistivo puro, circuito con receptor inductivo puro, circuito con receptor capacitivo puro. Circuitos RLC. Concepto de resonancia. Circuitos oscilantes y onda oscilante amortiguada. Causas y efectos de la onda oscilante amortiguada en circuitos con cargas inductivas y con componente capacitiva. Potencias en corriente alterna monofásica: Activa, reactiva y aparente. Cálculo del (cos f) de receptores e instalaciones monofásicas. Mejora del factor de potencia (cos f) en receptores e instalaciones monofásicas. Cálculo de condensadores. - Corriente alterna trifásica. Generación de una corriente alterna trifásica. Distribución a tres y a cuatro hilos: Conexión estrella y conexión triángulo, tensiones e intensidades de fase y de línea, valores normalizados de las tensiones de fase y de línea en España. Conexión de receptores trifásicos: Carga trifásica en estrella y carga trifásica en triángulo. Magnitudes de línea y de fase. Potencias en corriente alterna trifásica: Activa, reactiva y aparente. Cálculo del cos f de receptores e instalaciones trifásicas. Mejora del factor de potencia (cos f) en receptores e instalaciones trifásicas. Cálculo de baterías de condensadores. |

U.T. 7. Corriente Alterna. (Continuación)

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
|  | - Características generales de la tensión suministrada por las redes de distribución según UNE EN 50160 o la que la sustituya. Perturbaciones de amplitud: Huecos de tensión, interrupción de la alimentación, sobretensión temporal, sobretensión transitoria, fluctuación de tensión, parpadeo (flicker). Representación gráfica de las distintas perturbaciones de amplitud. Perturbaciones de frecuencia. Desequilibrios de tensión o de corriente en sistemas trifásicos. Perturbaciones en la forma de onda: Los armónicos. - Definición, causas y características de los armónicos: definición según UNE EN 50160 o la que la sustituya, orden del armónico, espectro armónico, tasa de distorsión armónica, diferencia entre factor de potencia y (cos f) en circuitos con armónicos, factor de desclasificación de los transformadores, factor de cresta en circuitos con armónicos. Enumeración de los efectos de los armónicos sobre: Los conductores en general y conductor de neutro en particular, las protecciones de los circuitos, las baterías de condensadores, los cuadros eléctricos, los transformadores, las redes de telecomunicaciones, la forma de la onda de tensión, el valor de tensión entre neutro y tierra, entre otros. Enumeración de las consecuencias de los armónicos sobre: Los motores asíncronos, los conductores de una instalación eléctrica, los condensadores, los ordenadores y las cargas informáticas, la impedancia de las fuentes de alimentación, los transformadores, los sistemas de alimentación ininterrumpida, etcétera. |

U.T. 8. Maquinas Eléctricas.

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Clasificación de las máquinas eléctricas: | - Tipos de máquinas eléctricas. Estáticas y rotatorias. Características. - El transformador: Transformador monofásico. Partes, principio de funcionamiento y magnitudes características. Relación de transformación. Transformador ideal. Funcionamiento en carga y en vacío. Intensidad primaria e intensidad secundaria. Transformador real. Funcionamiento en carga y en vacío. Curvas de funcionamiento de tensión e intensidad respecto a la carga. Características nominales del transformador. Intensidades nominales, tensiones nominales y potencia nominal. Pérdidas en el transformador: Pérdidas en el hierro y pérdidas en el cobre. Corriente alterna senoidal. - Transformador trifásico: Características internas y constitución. Conexiones. Estrella, triángulo y zig-zag. Grupos de conexión e índice horario. Tipos de transformadores. Transformadores sumergidos en aceite y transformadores secos. Ventajas e inconvenientes. Normas UNE de fabricación. Partes externas: Depósito de expansión, refrigeración, radiadores, desecador, regulador de tensión, etcétera. Protecciones propias del transformador: Relé Buchholz, relés de temperatura y de gases. - Ensayos. Ensayo en cortocircuito del transformador monofásico y trifásico: Condiciones de ensayo y tensión de cortocircuito. Ensayo en vacío del transformador monofásico y trifásico: Condiciones de ensayo. |

U.T. 8. Maquinas Eléctricas.(Continuación)

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
|  | - Placa de características de transformadores: Características según norma UNE de fabricación del transformador. Designación del transformador. Grupo de conexión. Intensidad primaria e intensidad secundaria. Tensión primaria y tensión secundaria. Regulación de la tensión. Tensión de cortocircuito en %. Potencia nominal. Calentamientos, peso, tipo de refrigeración y nivel de potencia acústica. - Acoplamiento en paralelo de transformadores: Condiciones de acoplamiento. Ventajas e inconvenientes del acoplamiento. Aplicaciones. - Autotransformador: Constitución y funcionamiento. Autotransformador de regulación. - Cálculos característicos: Variación de las pérdidas del transformador con la carga. Rendimiento. Caída de tensión en el transformador. Circuito equivalente. Potencia de cortocircuito. Intensidad de cortocircuito accidental. Impedancia de cortocircuito. Regulación de la tensión secundaria. - Transformadores de medida: Transformador de tensión y transformador de intensidad. |

U.T. 8. Maquinas Eléctricas de Corriente continua.

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Máquinas eléctricas de corriente continua: | - Generadores de corriente continua (dinamos). Principio de funcionamiento de un generador de corriente continúa. Constitución de máquinas de corriente continúa. Fuerza electromotriz producida por un generador de corriente continúa. Clases de excitación de un generador de corriente continúa. - Motores de corriente continúa. Principio de funcionamiento de un motor de corriente continúa. Características de los motores de corriente continúa. Conexionado de motores de corriente continúa. Inversión del sentido de giro de motores de corriente continúa. Regulación de velocidad de motores de corriente continúa. |

U.T. 9. Maquinas Eléctricas de Corriente alterna.

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Máquinas de corriente alterna: | - Alternadores. Principio de funcionamiento de un alternador. Constitución de un alternador de inducido fijo. Magnitudes fundamentales de un alternador. Acoplamiento de alternadores. - Motores trifásicos de corriente alterna. Principio de funcionamiento motor asíncrono trifásico. Motor asíncrono trifásico con rotor en cortocircuito: Constitución, funcionamiento, característica par-velocidad, característica rendimiento-potencia, característica revolución-potencia, placa de características técnicas, placa de bornas, conexionado en estrella y en triángulo, arranque directo, inversión de giro, arranques indirectos por métodos tradicionales y mediante arrancadores electrónicos. Motor asíncrono de rotor bobinado o de anillos rozantes: Arranque por resistencias rotóricas. Motor de dos velocidades con dos devanados separados. Motor de dos velocidades en conexión Dahlander. Regulación de velocidad de motores asíncronos trifásicos. Motor síncrono trifásico. - Motores monofásicos de corriente alterna. Motor de inducción con rotor en cortocircuito. Motor asíncrono de fase partida. Motor asíncrono monofásico con condensador de arranque. Motor monofásico con espira en cortocircuito. Motor universal. Motor trifásico funcionando como monofásico. - Otros tipos de motores: Motor paso a paso. Servomotor. - Otros tipos de alternadores. El alternador asíncrono de inducción. |

U.T. 10. Medida de instalaciones electrotécnicas.

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Técnicas de medida de instalaciones electrotécnicas: | - Equipos de medida. Clasificación. - Sistemas de medida. - Instrumentos de medida. - Conexionado de multímetro, pinza multifunción, telurómetro, medidor de aislamiento, medidor de corriente de fugas, detector de tensión, analizador-registrador de potencia y energía para corriente alterna trifásica. - Procedimientos de medida. Medidas de resistencia, tensión, intensidad, potencia, energía (cos fi), factor de potencia. Medidas de resistencia de puesta a tierra, resistividad del terreno, resistencia de aislamiento en baja y media tensión, resistencia de aislamiento de suelos y paredes, medida de rigidez dieléctrica, medida de corriente de fuga, medida de corriente de defecto. - Técnicas y equipos para diagnóstico y localización de averías en instalaciones eléctricas. |

U.T. 11. Circuitos electrónicos digitales.

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Características de circuitos electrónicos digitales: | - Sistemas de numeración: Decimal, binario y hexadecimal. - Código BCD y ASCII. - Niveles lógicos de señales digitales. - Puertas lógicas. - Simplificación de funciones lógicas mediante el mapa de Karnaugh. - Circuitos lógicos combinacionales. - Bloques combinacionales en escala de integración media: Multiplexores, Demultiplexores, decodificadores, convertidores de datos entre sistemas analógico y digital. - Sistemas secuenciales. Biestables, registros y contadores. - Circuitos lógicos secuenciales. |

U.T. 11. Componentes de circuitos electrónicos analógicos

| Procedimientos (contenido organizador) | Conocimientos (contenido soporte) |
| --- | --- |
| Características y componentes de circuitos electrónicos analógicos: | - Componentes electrónicos. Tipos y características. - Conceptos elementales sobre: Rectificación, filtrado, amplificación, estabilización, fuentes de alimentación, amplificadores, operacionales, osciladores y multivibradores. - Control de potencia. Componentes. |

# 3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

La duración del módulo profesional  Sistemas y circuitos eléctricos. Equivalencia en créditos ECTS: 8. Código: 0520,  es de 140  horas anuales, que distribuidas a lo largo del curso, nos dan un balance de 4 horas semanales  y los contenidos serán desarrollados mediante una serie  de unidades de trabajo que tendrán la siguiente temporización:

| Unidad de Contenido | Horas |
| --- | --- |
| U.T.0 Presentación y análisis del Módulo Profesional. | 3 |
| U.T. 1. La electricidad. | 15 |
| U.T. 2. Resistencia eléctrica. | 15 |
| U.T. 3. Potencia y energía eléctrica. | 13 |
| U.T.4. Efecto térmico de la electricidad. | 12 |
| U.T. 5. Circuitos en corriente continúa. | 20 |
| U.T. 6. Planificación del mantenimiento y gestión de residuos. | 15 |
| U.T. 7. Inspección de las instalaciones eléctricas. | 12 |
| U.T. 8. Maquinas Eléctricas de Corriente continua. | 10 |
| U.T. 9. Maquinas Eléctricas de Corriente alterna. | 10 |
| U.T. 10. Medida de instalaciones electrotécnicas. | 15 |
| U.T. 11. Componentes de circuitos electrónicos analógicos | 15 |

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA.

Se pretende una metodología activa y por descubrimiento como proceso de construcción de capacidades que integre conocimientos científicos (conceptuales), tecnológicos (concretos) y organizativos (individualmente y en equipo), con el fin de que el alumno se capacite para aprender por sí mismo.

Por ello, entendemos que aquí se debe rechazar de pleno la tradicional dicotomía de teoría y práctica. Consideradas como dos mundos distintos y aislados, e integrar la teoría y la práctica como dos elementos de un mismo proceso de aprendizaje.

Esas dos condiciones previas del aprendizaje significativo se cumplen si concebimos este módulo centrado en torno a los procedimientos de resolución de problemas y de la elaboración del informe-memoria.

Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos, tiene que tener un soporte conceptual, el por qué.

De esta forma, integramos en un continuo y único proceso de aprendizaje la teoría y la práctica junto a los procedimientos y a los conocimientos que, gradualmente en Unidades de Trabajo, presentamos al alumno en esta programación de contenidos secuenciados por orden creciente de dificultad.

La metodología que a continuación se reflejará pretende promover la integración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, que favorezcan en el alumno la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar de forma autónoma y en grupo.

Los temas deben exponerse en un lenguaje sencillo a la vez que técnico para que el alumno, futuro profesional, vaya conociendo la terminología  propia de su futura profesión.

Los diferentes temas que componen el módulo son materias para las cuales es fácil encontrar apoyo práctico, por medio de dispositivos comerciales.; además, debemos valernos de material gráfico como diapositivas, vídeos, catálogos comerciales, etc., para que el alumno conozca los materiales y circuitos electrotécnicos. Aquí también es importante introducir la búsqueda de contenidos e información de todo tipo a través de Internet.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional da respuesta a la necesidad de proporcionar una adecuada base teórica y práctica para la comprensión de los parámetros, principios de funcionamiento y características de equipos electrónicos y máquinas de corriente alterna, utilizadas en instalaciones eléctricas, automatismos, instalaciones domóticas, instalaciones solares fotovoltaicas e ICT, entre otras.

Proporcionar una adecuada base teórica y práctica sobre los equipos 	y técnicas de medida utilizadas en verificación, puesta en servicio y mantenimiento de instalaciones eléctricas e ICT y enseñar a reconocer los riesgos y efectos de la electricidad.

La definición de estas funciones incluye aspectos como:

- Determinar los parámetros característicos de instalaciones y máquinas de corriente  alterna.

- Reconocer los principios básicos del funcionamiento de las máquinas eléctricas de corriente alterna.

- Reconocer técnicas de arranques y control	de máquinas eléctricas.

- Identificar de forma práctica las principales características de circuitos electrónicos digitales y analógicos básicos mediante circuitos funcionales.

- Identificar de forma práctica sistemas de alimentación conmutados.

- Identificar los equipos de medida que se deben utilizar para verificación, puesta en servicio y/o mantenimiento.

- Realizar medidas de las magnitudes características en instalaciones y máquinas de corriente alterna.

- Utilizar herramientas apropiadas (calculadora científica y aplicaciones informáticas,  entre otras).

- Utilizar de forma coherente y correcta las unidades adecuadas para cada magnitud.

- Presentar los resultados de los cálculos con  la precisión requerida.

- Reconocer los riesgos y efectos de la electricidad.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), e) y f), del ciclo formativo . Y las competencias b) y d) del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

- Adquisición de técnicas para la realización de cálculos en circuitos eléctricos de c.a monofásica y trifásica.

- Conocimiento de las máquinas eléctricas de c.a., su comportamiento y características de funcionamiento.

- Conocimiento de las técnicas de medida utilizadas en instalaciones eléctricas e ICT.

- Utilización de aplicaciones simuladas para identificar los fundamentos de circuitos electrónicos.

- Reconocimiento de los riesgos eléctricos y  de la importancia de observar siempre las adecuadas medidas de seguridad.

# 5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Los  criterios de evaluación están asociados a cada una de las capacidades terminales, y son los siguientes: (están numerados de acuerdo a la misma numeración empleada anteriormente para los resultados de aprendizaje).

Determina los parámetros de sistemas eléctricos, realizando cálculos o medidas en circuitos de corriente alterna (c.a.).

- Se han reconocido las características de la señal de c.a. senoidal.

- Se ha reconocido el comportamiento de los receptores frente a la c.a.

- Se han realizado cálculos (tensión, intensidad, potencias, cos ( y frecuencia de resonancia, entre otros) en circuitos RLC.

- Se han distinguido los sistemas de distribución a tres y cuatro hilos.

- Se han realizado medidas de los parámetros básicos (tensión, intensidad, potencias y 	cos (, entre otros) con el equipo de medida y normativa  de seguridad adecuados.

- Se ha calculado el cos ( y su corrección en instalaciones eléctricas.

- Se han realizado cálculos de caída de tensión en líneas de c.a.

- Se han identificado los armónicos, sus 	efectos y las técnicas  de filtrado.

Determina las características de las máquinas rotativas de corriente alterna analizando sus  principios de funcionamiento e identificando sus campos de aplicación.

- Se han identificado los tipos de máquinas eléctricas.

- Se han identificado los elementos mecánicos y eléctricos de las máquinas.

- Se ha relacionado cada elemento de la máquina con su función

- Se han identificado sistemas de puesta en marcha de máquinas.

- Se han utilizado gráficas de par-velocidad,  rendimiento-potencia y revolución- potencia entre otros.

- Se han calculado magnitudes eléctricas y mecánicas.

- Se ha obtenido información técnica de la placa de características.

- Se han relacionado las máquinas con sus aplicaciones.

- Se han utilizado gráficas de funcionamiento.

Caracteriza transformadores trifásicos, analizando su funcionamiento y realizando pruebas y ensayos.

- Se han distinguido las características físicas y funcionales de los transformadores.

- Se ha obtenido información técnica de la placa de características.

- Se han identificado los grupos de conexión de los transformadores trifásicos y  sus aplicaciones.

- Se han reconocido los tipos de acoplamiento de los transformadores.

- Se han aplicado técnicas de medición fundamentales en transformadores trifásicos.

- Se han realizado los ensayos (de vacío y cortocircuito) de un transformador.

- Se han aplicado medidas de seguridad en los ensayos.

- Se  han  realizado  los cálculos  (coeficiente de  regulación, caída  de  tensión  y rendimiento, entre otros) de las condiciones de funcionamiento de los transformadores.

Realiza medidas para  la verificación, puesta en servicio y  mantenimiento de instalaciones electrotécnicas, describiendo procedimientos y equipos de medida.

- Se ha reconocido el principio de funcionamiento y las características de los instrumentos de medida.

- Se  han  identificado los esquemas de conexionado de  los aparatos  de medida.

- Se han reconocido los procedimientos de medida de cada instrumento o equipo.

- Se han  identificado las necesidades de 	calibración de los aparatos de medida.

- Se han medido parámetros de las instalaciones.

- Se han aplicado procedimientos para la corrección de errores en medidas eléctricas.

- Se han aplicado normas de seguridad.

Caracteriza circuitos electrónicos analógicos, analizando su funcionamiento e identificando sus aplicaciones.

- Se han caracterizado las fuentes de alimentación.

- Se han caracterizado los sistemas electrónicos de control de potencia.

- Se ha verificado el funcionamiento de los sistemas electrónicos de control de  potencia.

- Se han caracterizado los circuitos amplificadores.

- Se han comprobado los factores de dependencia de la ganancia de los circuitos con amplificadores operacionales.

- Se han caracterizado circuitos osciladores.

- Se han realizado esquemas de bloques de los diferentes tipos de circuitos analógicos.

- Se han medido o visualizado las señales de entrada y salida en circuitos analógicos o en sus bloques.

- Se han identificado las aplicaciones de los circuitos analógicos.

Caracteriza circuitos electrónicos digitales, analizando su funcionamiento e identificando sus aplicaciones.

- Se han reconocido las funciones lógicas fundamentales

- Se han representado circuitos lógicos.

- Se han interpretado las funciones combinacionales  básicas.

- Se han  identificado  los componentes  básicos de  los circuitos digitales y sus aplicaciones.

- Se han caracterizado circuitos combinacionales.

- Se han caracterizado circuitos secuenciales.

- Se ha comprobado el funcionamiento de circuitos lógicos.

- Se han utilizado aplicaciones informáticas de simulación de circuitos.

- Se han identificado las distintas	 familias de integrados y su aplicación.

# 6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

Para realizar la evaluación de los alumnos se emplearán los siguientes procedimientos:

a) Evaluación inicial

Al comienzo del curso sobre toda la materia. También al comienzo de cada  bloque de contenidos se realizará una introducción oral, con preguntas orales rápidas para conocer los conocimientos previos de que parten los alumnos y determinar el grado de dificultad de las explicaciones y actividades.

b) Realización de pruebas teóricas

Serán pruebas que pretenden comprobar el grado de destreza adquirido en las capacidades desarrolladas y el grado de asimilación de los contenidos impartidos. Se realizará al menos 2 por trimestre, siendo una de ellas de recuperación.

c) Realización de las actividades propuestas en el aula

Los ejercicios propuestos a la finalización de cada tema para realizar en clase se corregirán, de forma que la aportación de los alumnos, se tenga en cuenta en la calificación.

Se llevará un control por escrito del trabajo individual y en grupo de los alumnos, lo que permitirá apreciar la evolución de las capacidades y actitudes de los alumnos. Esta evaluación, cualitativa y cuantitativa, se llevará a cabo mediante el examen, la observación, preguntas en clase,  trabajos realizados, etc.

# 7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

El sistema de calificación se indica a continuación:

- - Las enseñanzas de este módulo se imparten en régimen presencial, por lo que es obligatoria la asistencia del alumno a todas las actividades previstas en esta programación. Los alumnos que no cumplan con esta asistencia, de forma injustificada, podrán ser dados de baja o podrán perder el derecho a la evaluación continua, según el proyecto curricular de Ciclos Formativos. Para los que falten de forma justificada se podrán realizar adaptaciones curriculares.

- - También podrán perder el derecho a la evaluación continua quienes no realicen o entreguen en blanco pruebas escritas o no presenten trabajos, sin causa justificada, en los tiempos establecidos.

- - La calificación se expresará con valores numéricos enteros comprendidos entre 1 y 10. serán positivas las calificaciones iguales o superiores a 5.

- - Los alumnos que no superen este módulo en la convocatoria ordinaria en junio, podrán presentarse a la extraordinaria de septiembre. Para ello el profesor realizará un informe con, entre otros aspectos, los resultados de aprendizajes no alcanzados y, en su caso, las actividades de enseñanza y las pautas para conseguirlas.

La principal característica que deben tener los criterios de promoción es la objetividad. En este sentido, planteamos los siguientes criterios de calificación de cada trimestre:

La principal característica que deben tener los criterios de calificación es la objetividad. En este sentido, planteamos los siguientes criterios de calificación de cada trimestre:

- El 40 % lo constituye la puntuación obtenida en ejercicios teóricos.

- El 45 % los constituye la puntuación obtenida en las actividades prácticas realizadas.

- El 5 % lo constituye la puntuación obtenidas en los informe-memoria de profundización y refuerzo que se le encarguen, que viene a potencial el desarrollo de la expresión y compresión oral y escrita.

- El 10 % lo constituye el comportamiento aptitudinal que el alumno presente hacia el modulo, profesor y compañeros.

Tanto las actividades como los controles son recuperables, mediante la nueva realización de la actividad no superada y/o con el examen de recuperación del tema.

Las convocatorias de exámenes serán únicas, si algún alumno o alumnos no se presentan, deberán aportar un justificante debidamente cumplimentado. Si la justificación es válida se les permitirá el uso de la convocatoria.

Cada trimestre tendrá una nota como reflejo del progreso que el alumno obtenga en los distintos bloques que están íntimamente relacionados y se consideran secuénciales, este hecho da lugar a que la evaluación se considere continua y se pueda apreciar el progreso del alumno, sin embargo, dichas notas son reflejo  de bloques de materia independientes y para la evaluación final se tendrá en cuenta lo siguiente:

- La calificación se obtendrá con una nota media de los tres trimestres de 5 o superior, siempre que no se tenga más de un bloque de materia suspenso. No se realizarán medias si algún bloque tiene una nota inferior a 4 puntos.

- La no superación de este módulo conllevara la recomendación al equipo docente en la sesión de evaluación, por parte del profesor que lo imparte de la no realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT), ya que la experiencia  ha demostrado, que cuando este módulo es el último que queda para la obtención del Título, una vez superada la FCT en alumno no lo prepara correctamente, ni tal siquiera para conseguir los mínimos del módulo.

Sistema de recuperación.-

- - Se realizará  un examen de recuperación por evaluación, además de una prueba final antes de la evaluación final ordinaria.

- - Para aquellos alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria, existirá una convocatoria extraordinaria SIEMPRE que la carga horaria del número total de módulos suspensos no supere las 9 h semanales (Orden 2323/2003, B.O.C.M 13/5/2003). En esta convocatoria se realizará una prueba de contenido teórico/práctico basada en los contenidos mínimos.

Contenidos básicos

Determinación de parámetros característicos en circuitos de corriente alterna (c.a)

  - Circuitos de c.a monofásica. Comportamiento de los receptores elementales en c.a monofásica

  - Potencia en c.a monofásica

  - Sistemas trifásicos

  - Distribución a tres y cuatro hilos. Conexión de receptores trifásicos. Corrección del factor de potencia de una instalación trifásica

  - Medidas en circuitos de c.a.

  - Armónicos: causas y efectos

Identificación de las características fundamentales de las máquinas rotativas de ca:

  - Clasificación de las máquinas eléctricas rotativas

  - Esquemas de conexionado de las máquinas

  - Alternador trifásico

  - Principio de funcionamiento del alternador

  - Motor asíncrono trifásico: constitución y tipos

  - Características de funcionamiento de los motores eléctricos de corriente alterna. Características par-velocidad. Característica rendimiento- potencia, entre otros

  - Sistemas de arranque de motores. Motores monofásicos

Caracterización de transformadores

  - Placa de características de transformadores. Transformador monofásico

  - Autotransformador

  - Transformador trifásico

  - Acoplamiento en paralelo de transformadores

  - Ensayos: condiciones y conclusiones

  - Cálculos característicos

Técnicas de medida en instalaciones electrotécnicas

  - Equipos de medida. Clasificación

  - Sistemas de medida.

  - Instrumentos de medida

  - Conexionado del multímetro, pinza multifunción, telurómetro, medidor de aislamiento, medidor de corriente de fugas, detector de tensión, analizador- registrador de potencia y energía para corriente alterna trifásica.

  - Procedimientos de medida. Medidas de resistencia, tensión, intensidad, potencia, energía, factor de potencia

  - Medidas de resistencia de puesta a tierra, resistividad del terreno, resistencia de aislamiento en baja y media tensión, medida de rigidez dieléctrica, medida de corrientes de fuga.

  - Técnicas y equipos para diagnóstico y localización de averías en instalaciones eléctricas

Características y componentes de circuitos electrónicos analógicos

  - Componentes electrónicos. Tipos y características

  - Rectificación. Filtrado. Amplificación. Estabilización.

  - Fuentes de alimentación

  - Control de potencia. Componentes

  - Amplificadores operacionales

  - Osciladores

  - Multivibradores. Tipos

Características de circuitos electrónicos digitales

  - Sistemas digitales

  - Circuitos lógicos combinacionales

  - Circuitos lógicos secuenciales

El alumno estudiará de forma autónoma la materia ayudado de libros de texto y apuntes.

El profesor indicará la elaboración de trabajos y resolución de problemas similares a los tratados durante el curso, debiendo éstos ser entregados en el plazo establecido por el profesor. Para ello, el alumno quedará citado semanalmente durante una hora para ser atendido de las dudas que sobre los contenidos puedan tener, y para la realización de repaso de los temas que requieran mayor atención.

También deberá superarse un examen consistente en preguntas teóricas y resolución de problemas que prueben la adquisición de los conocimientos adquiridos.

Para la elaboración, calificación y evaluación de dicha prueba escrita se tendrán en cuenta los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y las enseñanzas mínimas exigibles. Para su superación será necesario obtener una nota igual o superior a 5 puntos.

# 8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

Los materiales y recursos didácticos deben cumplir el objetivo de facilitar el proceso de comunicación que tiene lugar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Concretando en lo que se refiere a materiales y recursos didácticos, haremos uso de los siguientes:

- Aula polivalente.

- Reglamentos y normativa electrotécnica.

- Cintas de vídeo, filminas, transparencias, fotocopias, etc.

- El encerado, láminas, cuaderno

- Consulta en bibliotecas, Internet, revistas, catálogos etc.

- Transparencias.

- Aula de informática.

- Proposición de prácticas.

- Simuladores, en el aula de informática.

- Vídeo y televisión.

- Material propio de la dotación del aula-taller de equipos electrotécnicos.

- Catálogos de firmas comerciales.

- Bibliografía.

- Los materiales para prácticas serán los correspondientes al equipamiento del Taller de instalaciones electrotécnicas o Taller de sistemas automáticos que indique la legislación vigente correspondiente.

El profesor seguirá el primero de ellos, junto con la exposición de apuntes propios. Con los apuntes tomados en clase por los alumnos tendrán suficiente documentación para poder realizar las prácticas y ejercicios teóricos y  superar el Módulo Profesional.

# 9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Se pueden  plantear las siguientes actividades:

- Realizar visitas a exposiciones y certámenes que se realicen de fabricantes de aparamenta eléctrica que durante el presente curso escolar se realicen en el IFEMA (como a MATELEC).

- Cualquier posible actividad que pueda surgir en el entorno local, regional o nacional (Feria, Simposium,etc) que desarrolle el temario o parte del mismo del módulo.

10 RELACIÓN DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA DEL CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES QUE CUBRE EL MÓDULO.

El módulo desarrollado en esta programación no tiene ninguna correspondencia  con las unidades de competencia que se enumeran de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio para su convalidación. Este módulo no puede ser convalidado a través de  unidades de competencia.